## Table_Power_Annual
Model | Scenario | Region | Variable | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Remark
KEI_Power | Historical | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Total | TWh | 552 | 573 | 588 | [6 empty] | [통합팀] EPSIS 판매전력량(연간수요) 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Total | TWh | [9 empty] | [KEI팀] 총 발전량 전망치
KEI_Power | Historical | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Coal | TWh | 196 | 198 | 190 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Electricity Generation 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Coal | TWh | [9 empty] | [KEI팀] 석탄 발전량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Solar | TWh | 18 | 22 | 28 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Electricity Generation 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Solar | TWh | [9 empty] | [KEI팀] 태양광 발전량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Capacity¦Electricity¦Total | GW | 129 | 133 | 138 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Installed Capacity 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Capacity¦Electricity¦Total | GW | [9 empty] | [KEI팀] 총 발전설비 용량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Capacity¦Electricity¦Solar | GW | 15 | 18 | 21 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Installed Capacity 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Capacity¦Electricity¦Solar | GW | [9 empty] | [KEI팀] 태양광 설비 용량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Price¦Electricity¦Coal¦LCOE | USD/MWh | 60 | 65 | 70 | [6 empty] | [통합팀] IEA Projected Costs 실적 연동
KEI_Power | NetZero | KOR | Price¦Electricity¦Coal¦LCOE | USD/MWh | [9 empty] | [KEI팀] 석탄 균등화발전단가 전망(탄소세 반영)
KEI_Power | Historical | KOR | Price¦Electricity¦Solar¦LCOE | USD/MWh | 90 | 85 | 80 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Power Generation Costs 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Price¦Electricity¦Solar¦LCOE | USD/MWh | [9 empty] | [KEI팀] 태양광 균등화발전단가 전망
KEI_Power | NetZero | KOR | Price¦Electricity¦Regional¦Average | USD/MWh | [9 empty] | [KEI팀] 권역별 전력 도매가격 평균 전망
KEI_Power | NetZero | KOR | Trade¦Electricity¦Flow¦KOR_JPN | GWh | [9 empty] | [KEI팀] 동북아 계통 연계 시 대일 수출입량
KEI_Power | NetZero | KOR | Trade¦Electricity¦Flow¦CHN_KOR | GWh | [9 empty] | [KEI팀] 동북아 계통 연계 시 대중 수출입량
1. 데이터를 통한 그래프 작성 방법
① 연도별 전원 믹스 (누적 막대그래프): Secondary Energy¦Electricity¦... (Coal, Solar, Nuclear 등) 데이터를 통해 연도별 전체 발전량 증가와 기술별 비중 변화를 동시에 시각화합니다.
② 시간대별 전력수급 현황 (Duck Curve): Table_Net_Load.csv의 시간대별 Demand(총수요) 선과 Generation¦Solar(태양광 발전) 영역을 겹쳐 그리고, 두 값의 차이인 Net_Load(순부하) 선을 강조하여 계통 불안정성 리스크를 시각화합니다.
③ LCOE 및 그리드 패리티 (선 그래프): Price¦Electricity¦...¦LCOE 데이터를 통해 화석연료(탄소세 포함)와 재생에너지의 균등화 발전단가 곡선이 교차하는 시점을 도출합니다.
④ 동북아 전력 융통량 (플로우 맵): Trade¦Electricity¦Flow¦... 데이터를 활용해 국가 노드(KOR, CHN, JPN) 간 전력 수출입 물량을 지도 위 화살표의 굵기로 표출합니다.
⑤ 지역별 발전단가 (막대/선 그래프): Price¦Electricity¦Regional¦Average를 이용해 국가별 도매가격의 시계열 변화를 횡단면 및 종단면으로 비교합니다.
2. 통합팀에서 작성한 샘플데이터
- 통합팀에서 2020~2022년의 과거 실적치(Historical Data)를 채워 넣기 위해 사용한 Input DB_250731 원천 데이터 소스는 다음과 같습니다.
- 연간 전력 수요 (총수요 실적): EPSIS(전력통계정보시스템)의 「판매전력량」 데이터를 TWh 단위로 변환하여 작성했습니다.
- 발전 설비 용량 및 발전량 실적: IRENA(국제재생에너지기구)의 「Electricity Installed Capacity」 및 「Electricity Generation」 글로벌 통계를 활용하여 기술별로 합산했습니다.
- LCOE (투자비/발전원가) 실적: IEA의 「Projected Costs of Generating Electricity」 및 IRENA의 발전단가 통계를 바탕으로 초기 기준값을 설정했습니다.
- 시간대별 전력 수요 실적: KPX(한국전력거래소)의 「시간별 전국 전력 수요량」 오픈 데이터를 활용해 특정 대표일의 시간대별 실측치를 구성했습니다.
3. KEI팀 항목 작성 (노란색)
- 연간 발전 믹스 및 용량 전망: 2025~2050년 사이 KEI의 선형계획법(LP) 전원구성최적화 모형이 선택한 기술별(석탄, 가스, 원전, 태양광, 풍력 등) 최적 설비 용량(GW)과 연간 발전량(TWh)을 템플릿의 Capacity 및 Secondary Energy 항목에 기입합니다.
- LCOE 단가 전망: 모형에서 도출된 투자비, 운영비, 그리고 **CGE 모형에서 환류된 탄소세(Carbon Tax)**가 반영된 기술별 균등화 발전단가($/MWh)를 Price¦Electricity 항목에 기입합니다.
- 시간대별 수급 전망 (Duck Curve용): 2050년까지 재생에너지 확대 시나리오(NZ 등) 하에서, 봄철 등 특정 대표일의 24시간 단위 총수요, 태양광 발전량, 순부하(Net Load) 모의 결과를 Table_Net_Load에 기입합니다.
- 전력 융통량 전망: 모형 내 송전 제약 조건 하에서 산출된 동북아 국가 간(중-한, 한-일) 시간 합산 전력 교역량(GWh)을 Trade¦Electricity¦Flow 항목에 기입합니다.

## Table_Net_Load
Model | Scenario | Region | Variable | Unit | Time_Slice | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Remark
KEI_Power | Historical | KOR | Demand | GW | 12:00 | 65 | 67 | 70 | [6 empty] | [통합팀] KPX 시간별 전력 수요량 실적 (봄철 대표)
KEI_Power | NetZero | KOR | Demand | GW | 12:00 | [9 empty] | [KEI팀] 시간대별 총 전력수요 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Generation¦Solar | GW | 12:00 | 5 | 7 | 10 | [6 empty] | [통합팀] 전력거래소 태양광 발전 시간별 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Generation¦Solar | GW | 12:00 | [9 empty] | [KEI팀] 시간대별 태양광 발전량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Net_Load | GW | 12:00 | 60 | 60 | 60 | [6 empty] | [통합팀] (Demand - Solar) 실적 연산
KEI_Power | NetZero | KOR | Net_Load | GW | 12:00 | [9 empty] | [KEI팀] 시간대별 순부하(Net Load) 전망
1. 데이터를 통한 그래프 작성 방법
① 연도별 전원 믹스 (누적 막대그래프): Secondary Energy¦Electricity¦... (Coal, Solar, Nuclear 등) 데이터를 통해 연도별 전체 발전량 증가와 기술별 비중 변화를 동시에 시각화합니다.
② 시간대별 전력수급 현황 (Duck Curve): Table_Net_Load.csv의 시간대별 Demand(총수요) 선과 Generation¦Solar(태양광 발전) 영역을 겹쳐 그리고, 두 값의 차이인 Net_Load(순부하) 선을 강조하여 계통 불안정성 리스크를 시각화합니다.
③ LCOE 및 그리드 패리티 (선 그래프): Price¦Electricity¦...¦LCOE 데이터를 통해 화석연료(탄소세 포함)와 재생에너지의 균등화 발전단가 곡선이 교차하는 시점을 도출합니다.
④ 동북아 전력 융통량 (플로우 맵): Trade¦Electricity¦Flow¦... 데이터를 활용해 국가 노드(KOR, CHN, JPN) 간 전력 수출입 물량을 지도 위 화살표의 굵기로 표출합니다.
⑤ 지역별 발전단가 (막대/선 그래프): Price¦Electricity¦Regional¦Average를 이용해 국가별 도매가격의 시계열 변화를 횡단면 및 종단면으로 비교합니다.
2. 통합팀에서 작성한 샘플 데이터
- 통합팀에서 2020~2022년의 과거 실적치(Historical Data)를 채워 넣기 위해 사용한 Input DB_250731 원천 데이터 소스는 다음과 같습니다.
- 연간 전력 수요 (총수요 실적): EPSIS(전력통계정보시스템)의 「판매전력량」 데이터를 TWh 단위로 변환하여 작성했습니다.
- 발전 설비 용량 및 발전량 실적: IRENA(국제재생에너지기구)의 「Electricity Installed Capacity」 및 「Electricity Generation」 글로벌 통계를 활용하여 기술별로 합산했습니다.
- LCOE (투자비/발전원가) 실적: IEA의 「Projected Costs of Generating Electricity」 및 IRENA의 발전단가 통계를 바탕으로 초기 기준값을 설정했습니다.
- 시간대별 전력 수요 실적: KPX(한국전력거래소)의 「시간별 전국 전력 수요량」 오픈 데이터를 활용해 특정 대표일의 시간대별 실측치를 구성했습니다.
3. KEI팀 항목 작성 (노란색)
- 연간 발전 믹스 및 용량 전망: 2025~2050년 사이 KEI의 선형계획법(LP) 전원구성최적화 모형이 선택한 기술별(석탄, 가스, 원전, 태양광, 풍력 등) 최적 설비 용량(GW)과 연간 발전량(TWh)을 템플릿의 Capacity 및 Secondary Energy 항목에 기입합니다.
- LCOE 단가 전망: 모형에서 도출된 투자비, 운영비, 그리고 **CGE 모형에서 환류된 탄소세(Carbon Tax)**가 반영된 기술별 균등화 발전단가($/MWh)를 Price¦Electricity 항목에 기입합니다.
- 시간대별 수급 전망 (Duck Curve용): 2050년까지 재생에너지 확대 시나리오(NZ 등) 하에서, 봄철 등 특정 대표일의 24시간 단위 총수요, 태양광 발전량, 순부하(Net Load) 모의 결과를 Table_Net_Load에 기입합니다.
- 전력 융통량 전망: 모형 내 송전 제약 조건 하에서 산출된 동북아 국가 간(중-한, 한-일) 시간 합산 전력 교역량(GWh)을 Trade¦Electricity¦Flow 항목에 기입합니다.