## Table_Power_Annual
Model | Scenario | Region | Variable | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Remark
KEI_Power | Historical | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Total | TWh | 552 | 573 | 588 | [6 empty] | [통합팀] EPSIS 판매전력량(연간수요) 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Total | TWh | [9 empty] | [KEI팀] 총 발전량 전망치
KEI_Power | Historical | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Coal | TWh | 196 | 198 | 190 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Electricity Generation 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Coal | TWh | [9 empty] | [KEI팀] 석탄 발전량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Solar | TWh | 18 | 22 | 28 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Electricity Generation 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Secondary Energy¦Electricity¦Solar | TWh | [9 empty] | [KEI팀] 태양광 발전량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Capacity¦Electricity¦Total | GW | 129 | 133 | 138 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Installed Capacity 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Capacity¦Electricity¦Total | GW | [9 empty] | [KEI팀] 총 발전설비 용량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Capacity¦Electricity¦Solar | GW | 15 | 18 | 21 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Installed Capacity 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Capacity¦Electricity¦Solar | GW | [9 empty] | [KEI팀] 태양광 설비 용량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Price¦Electricity¦Coal¦LCOE | USD/MWh | 60 | 65 | 70 | [6 empty] | [통합팀] IEA Projected Costs 실적 연동
KEI_Power | NetZero | KOR | Price¦Electricity¦Coal¦LCOE | USD/MWh | [9 empty] | [KEI팀] 석탄 균등화발전단가 전망(탄소세 반영)
KEI_Power | Historical | KOR | Price¦Electricity¦Solar¦LCOE | USD/MWh | 90 | 85 | 80 | [6 empty] | [통합팀] IRENA Power Generation Costs 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Price¦Electricity¦Solar¦LCOE | USD/MWh | [9 empty] | [KEI팀] 태양광 균등화발전단가 전망
KEI_Power | NetZero | KOR | Price¦Electricity¦Regional¦Average | USD/MWh | [9 empty] | [KEI팀] 권역별 전력 도매가격 평균 전망
KEI_Power | NetZero | KOR | Trade¦Electricity¦Flow¦KOR_JPN | GWh | [9 empty] | [KEI팀] 동북아 계통 연계 시 대일 수출입량
KEI_Power | NetZero | KOR | Trade¦Electricity¦Flow¦CHN_KOR | GWh | [9 empty] | [KEI팀] 동북아 계통 연계 시 대중 수출입량
1. 데이터를 통한 그래프 작성 방법
① 연도별 전원 믹스 (누적 막대그래프): Secondary Energy¦Electricity¦... (Coal, Solar, Nuclear 등) 데이터를 통해 연도별 전체 발전량 증가와 기술별 비중 변화를 동시에 시각화합니다.
② 시간대별 전력수급 현황 (Duck Curve): Table_Net_Load.csv의 시간대별 Demand(총수요) 선과 Generation¦Solar(태양광 발전) 영역을 겹쳐 그리고, 두 값의 차이인 Net_Load(순부하) 선을 강조하여 계통 불안정성 리스크를 시각화합니다.
③ LCOE 및 그리드 패리티 (선 그래프): Price¦Electricity¦...¦LCOE 데이터를 통해 화석연료(탄소세 포함)와 재생에너지의 균등화 발전단가 곡선이 교차하는 시점을 도출합니다.
④ 동북아 전력 융통량 (플로우 맵): Trade¦Electricity¦Flow¦... 데이터를 활용해 국가 노드(KOR, CHN, JPN) 간 전력 수출입 물량을 지도 위 화살표의 굵기로 표출합니다.
⑤ 지역별 발전단가 (막대/선 그래프): Price¦Electricity¦Regional¦Average를 이용해 국가별 도매가격의 시계열 변화를 횡단면 및 종단면으로 비교합니다.
2. 통합팀에서 작성한 샘플데이터
- 통합팀에서 2020~2022년의 과거 실적치(Historical Data)를 채워 넣기 위해 사용한 Input DB_250731 원천 데이터 소스는 다음과 같습니다.
- 연간 전력 수요 (총수요 실적): EPSIS(전력통계정보시스템)의 「판매전력량」 데이터를 TWh 단위로 변환하여 작성했습니다.
- 발전 설비 용량 및 발전량 실적: IRENA(국제재생에너지기구)의 「Electricity Installed Capacity」 및 「Electricity Generation」 글로벌 통계를 활용하여 기술별로 합산했습니다.
- LCOE (투자비/발전원가) 실적: IEA의 「Projected Costs of Generating Electricity」 및 IRENA의 발전단가 통계를 바탕으로 초기 기준값을 설정했습니다.
- 시간대별 전력 수요 실적: KPX(한국전력거래소)의 「시간별 전국 전력 수요량」 오픈 데이터를 활용해 특정 대표일의 시간대별 실측치를 구성했습니다.
3. KEI팀 항목 작성 (노란색)
- 연간 발전 믹스 및 용량 전망: 2025~2050년 사이 KEI의 선형계획법(LP) 전원구성최적화 모형이 선택한 기술별(석탄, 가스, 원전, 태양광, 풍력 등) 최적 설비 용량(GW)과 연간 발전량(TWh)을 템플릿의 Capacity 및 Secondary Energy 항목에 기입합니다.
- LCOE 단가 전망: 모형에서 도출된 투자비, 운영비, 그리고 **CGE 모형에서 환류된 탄소세(Carbon Tax)**가 반영된 기술별 균등화 발전단가($/MWh)를 Price¦Electricity 항목에 기입합니다.
- 시간대별 수급 전망 (Duck Curve용): 2050년까지 재생에너지 확대 시나리오(NZ 등) 하에서, 봄철 등 특정 대표일의 24시간 단위 총수요, 태양광 발전량, 순부하(Net Load) 모의 결과를 Table_Net_Load에 기입합니다.
- 전력 융통량 전망: 모형 내 송전 제약 조건 하에서 산출된 동북아 국가 간(중-한, 한-일) 시간 합산 전력 교역량(GWh)을 Trade¦Electricity¦Flow 항목에 기입합니다.

## Table_Net_Load
Model | Scenario | Region | Variable | Unit | Time_Slice | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | Remark
KEI_Power | Historical | KOR | Demand | GWh | 12:00 | 65 | 67 | 70 | [6 empty] | [통합팀] KPX 시간별 전력 수요량 실적 (봄철 대표)
KEI_Power | NetZero | KOR | Demand | GWh | 12:00 | [9 empty] | [KEI팀] 시간대별 총 전력수요 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Generation¦Solar | GWh | 12:00 | 5 | 7 | 10 | [6 empty] | [통합팀] 전력거래소 태양광 발전 시간별 실적
KEI_Power | NetZero | KOR | Generation¦Solar | GWh | 12:00 | [9 empty] | [KEI팀] 시간대별 태양광 발전량 전망
KEI_Power | Historical | KOR | Net_Load | GW | 12:00 | 60 | 60 | 60 | [6 empty] | [통합팀] (Demand - Solar) 실적 연산
KEI_Power | NetZero | KOR | Net_Load | GW | 12:00 | [9 empty] | [KEI팀] 시간대별 순부하(Net Load) 전망
1. 데이터를 통한 그래프 작성 방법
① 연도별 전원 믹스 (누적 막대그래프): Secondary Energy¦Electricity¦... (Coal, Solar, Nuclear 등) 데이터를 통해 연도별 전체 발전량 증가와 기술별 비중 변화를 동시에 시각화합니다.
② 시간대별 전력수급 현황 (Duck Curve): Table_Net_Load.csv의 시간대별 Demand(총수요) 선과 Generation¦Solar(태양광 발전) 영역을 겹쳐 그리고, 두 값의 차이인 Net_Load(순부하) 선을 강조하여 계통 불안정성 리스크를 시각화합니다.
③ LCOE 및 그리드 패리티 (선 그래프): Price¦Electricity¦...¦LCOE 데이터를 통해 화석연료(탄소세 포함)와 재생에너지의 균등화 발전단가 곡선이 교차하는 시점을 도출합니다.
④ 동북아 전력 융통량 (플로우 맵): Trade¦Electricity¦Flow¦... 데이터를 활용해 국가 노드(KOR, CHN, JPN) 간 전력 수출입 물량을 지도 위 화살표의 굵기로 표출합니다.
⑤ 지역별 발전단가 (막대/선 그래프): Price¦Electricity¦Regional¦Average를 이용해 국가별 도매가격의 시계열 변화를 횡단면 및 종단면으로 비교합니다.
2. 통합팀에서 작성한 샘플 데이터
- 통합팀에서 2020~2022년의 과거 실적치(Historical Data)를 채워 넣기 위해 사용한 Input DB_250731 원천 데이터 소스는 다음과 같습니다.
- 연간 전력 수요 (총수요 실적): EPSIS(전력통계정보시스템)의 「판매전력량」 데이터를 TWh 단위로 변환하여 작성했습니다.
- 발전 설비 용량 및 발전량 실적: IRENA(국제재생에너지기구)의 「Electricity Installed Capacity」 및 「Electricity Generation」 글로벌 통계를 활용하여 기술별로 합산했습니다.
- LCOE (투자비/발전원가) 실적: IEA의 「Projected Costs of Generating Electricity」 및 IRENA의 발전단가 통계를 바탕으로 초기 기준값을 설정했습니다.
- 시간대별 전력 수요 실적: KPX(한국전력거래소)의 「시간별 전국 전력 수요량」 오픈 데이터를 활용해 특정 대표일의 시간대별 실측치를 구성했습니다.
3. KEI팀 항목 작성 (노란색)
- 연간 발전 믹스 및 용량 전망: 2025~2050년 사이 KEI의 선형계획법(LP) 전원구성최적화 모형이 선택한 기술별(석탄, 가스, 원전, 태양광, 풍력 등) 최적 설비 용량(GW)과 연간 발전량(TWh)을 템플릿의 Capacity 및 Secondary Energy 항목에 기입합니다.
- LCOE 단가 전망: 모형에서 도출된 투자비, 운영비, 그리고 **CGE 모형에서 환류된 탄소세(Carbon Tax)**가 반영된 기술별 균등화 발전단가($/MWh)를 Price¦Electricity 항목에 기입합니다.
- 시간대별 수급 전망 (Duck Curve용): 2050년까지 재생에너지 확대 시나리오(NZ 등) 하에서, 봄철 등 특정 대표일의 24시간 단위 총수요, 태양광 발전량, 순부하(Net Load) 모의 결과를 Table_Net_Load에 기입합니다.
- 전력 융통량 전망: 모형 내 송전 제약 조건 하에서 산출된 동북아 국가 간(중-한, 한-일) 시간 합산 전력 교역량(GWh)을 Trade¦Electricity¦Flow 항목에 기입합니다.

## 연세_hourly
Model | region | timeslice | item | 2020 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2035 | 2038 | 2041 | 2044 | 2047 | 2050
UNICON POWER&CGE | KOR | TS1 | netload | 78.5321 | 62.4081 | 63.7512 | 64.0955 | 62.0606 | 68.2013 | 77.6961 | 85.1812 | 89.4588 | 92.8459 | 95.1369
UNICON POWER&CGE | KOR | TS2 | netload | 75.3496 | 62.4104 | 64.6562 | 63.4491 | 60.3366 | 66.313 | 75.54 | 82.8245 | 86.9787 | 90.2376 | 92.4771
UNICON POWER&CGE | KOR | TS3 | netload | 72.7682 | 62.4125 | 64.8174 | 62.929 | 59.9725 | 65.7998 | 74.8633 | 81.9708 | 86.0515 | 89.3428 | 91.4878
UNICON POWER&CGE | KOR | TS4 | netload | 70.6376 | 62.3903 | 64.7521 | 62.3176 | 59.4993 | 62.559 | 69.0374 | 72.8891 | 75.8807 | 80.868 | 80.9323
UNICON POWER&CGE | KOR | TS5 | netload | 68.6267 | 61.1349 | 64.6814 | 61.4951 | 58.3851 | 49.8707 | 54.167 | 39.8803 | 35.9191 | 54.4719 | 45.8917
UNICON POWER&CGE | KOR | TS6 | netload | 66.7052 | 59.2453 | 64.9316 | 60.9522 | 56.7469 | 28.249 | 41.526 | 34.1108 | 31.9844 | 51.0525 | 45.0349
UNICON POWER&CGE | KOR | TS7 | netload | 65.3788 | 58.0485 | 65.3251 | 60.8017 | 55.814 | 21.4345 | 30.2841 | 29.3655 | 33.1022 | 52.3571 | 46.2954
UNICON POWER&CGE | KOR | TS8 | netload | 65.2609 | 59.7445 | 65.6646 | 60.6729 | 57.511 | 21.4344 | 30.2834 | 29.3647 | 32.7999 | 50.7482 | 44.9949
UNICON POWER&CGE | KOR | TS9 | netload | 65.3966 | 61.3847 | 66.0162 | 60.5627 | 59.2948 | 21.4134 | 29.6072 | 28.6886 | 31.7599 | 48.1316 | 42.7504
UNICON POWER&CGE | KOR | TS10 | netload | 65.0071 | 61.3855 | 66.3649 | 60.4952 | 59.3506 | 21.4014 | 29.2218 | 28.3032 | 30.8774 | 45.0948 | 40.2221
UNICON POWER&CGE | KOR | TS11 | netload | 64.1232 | 60.0944 | 66.6989 | 60.4692 | 58.0633 | 21.3916 | 28.9049 | 27.9862 | 30.4982 | 44.4457 | 39.6367
UNICON POWER&CGE | KOR | TS12 | netload | 63.3996 | 58.9905 | 67.0451 | 60.5541 | 56.9384 | 20.7044 | 29.2632 | 28.3446 | 31.1741 | 46.4977 | 41.3639
UNICON POWER&CGE | KOR | TS13 | netload | 63.0248 | 58.26 | 67.3923 | 60.539 | 56.0441 | 21.4249 | 29.9764 | 29.0577 | 32.4155 | 50.0282 | 44.3541
UNICON POWER&CGE | KOR | TS14 | netload | 64.3624 | 61.5584 | 67.7242 | 60.6385 | 59.2047 | 25.3551 | 33.8089 | 35.2461 | 33.4924 | 53.714 | 47.4242
UNICON POWER&CGE | KOR | TS15 | netload | 65.5848 | 62.4238 | 68.0331 | 60.7741 | 61.4933 | 38.7372 | 53.1995 | 36.1335 | 33.8474 | 55.3756 | 48.7773
UNICON POWER&CGE | KOR | TS16 | netload | 66.5335 | 62.4134 | 68.3222 | 60.9546 | 63.0903 | 48.7259 | 52.9638 | 35.8978 | 33.5494 | 54.8081 | 48.2735
UNICON POWER&CGE | KOR | TS17 | netload | 67.5406 | 62.9097 | 68.6231 | 61.1355 | 64.8145 | 52.9197 | 53.2926 | 36.2267 | 34.8782 | 60.4699 | 52.9125
UNICON POWER&CGE | KOR | TS18 | netload | 68.3054 | 64.1565 | 68.9051 | 61.3606 | 66.0358 | 58.0667 | 54.749 | 45.6056 | 44.5577 | 60.7321 | 53.1431
UNICON POWER&CGE | KOR | TS19 | netload | 69.3792 | 65.8937 | 69.1711 | 62.2892 | 67.7285 | 65.8188 | 68.0499 | 65.9282 | 67.1673 | 76.4263 | 72.029
UNICON POWER&CGE | KOR | TS20 | netload | 70.3873 | 67.5227 | 69.4297 | 64.5883 | 69.3193 | 72.8612 | 79.9856 | 84.07 | 87.3892 | 93.577 | 92.9762
UNICON POWER&CGE | KOR | TS21 | netload | 69.7039 | 66.7611 | 69.6689 | 64.8318 | 68.5021 | 74.3235 | 83.4341 | 90.0988 | 94.257 | 98.956 | 100.0244
UNICON POWER&CGE | KOR | TS22 | netload | 68.452 | 65.3013 | 69.9038 | 64.0072 | 66.9945 | 73.3479 | 82.8704 | 90.1346 | 94.4483 | 98.6376 | 100.1504
UNICON POWER&CGE | KOR | TS23 | netload | 67.4545 | 64.3236 | 70.1254 | 63.4161 | 65.9885 | 72.4398 | 82.0078 | 89.3825 | 93.7021 | 97.7053 | 99.3328
UNICON POWER&CGE | KOR | TS24 | netload | 66.9672 | 64.0793 | 70.3466 | 63.2516 | 65.7373 | 72.2073 | 81.7789 | 89.1775 | 93.4975 | 97.4586 | 99.1094
UNICON POWER&CGE | KOR | TS25 | netload | 74.8946 | 62.2924 | 70.435 | 61.8556 | 63.1975 | 69.4667 | 78.769 | 85.933 | 90.1066 | 93.908 | 95.4747
UNICON POWER&CGE | KOR | TS26 | netload | 74.0089 | 62.2818 | 70.6231 | 61.2112 | 61.1498 | 67.2187 | 76.2599 | 83.1964 | 87.2284 | 90.9018 | 92.4094
UNICON POWER&CGE | KOR | TS27 | netload | 73.7525 | 62.2694 | 70.8031 | 60.9998 | 60.4749 | 66.3022 | 75.0929 | 81.7646 | 85.6853 | 89.4236 | 90.784
UNICON POWER&CGE | KOR | TS28 | netload | 73.5684 | 62.2553 | 70.966 | 60.6784 | 59.6857 | 62.8401 | 69.2295 | 72.8736 | 75.7616 | 81.0371 | 80.503
UNICON POWER&CGE | KOR | TS29 | netload | 73.4127 | 61.7107 | 71.1124 | 60.3716 | 58.8926 | 55.8502 | 56.684 | 53.24 | 53.8508 | 62.8032 | 57.8631
UNICON POWER&CGE | KOR | TS30 | netload | 73.312 | 61.1926 | 71.2466 | 60.1193 | 58.4855 | 47.182 | 48.8572 | 31.7912 | 28.8069 | 39.0426 | 34.5284
UNICON POWER&CGE | KOR | TS31 | netload | 73.4426 | 62.2262 | 71.389 | 60.019 | 59.8663 | 40.83 | 48.7152 | 31.6493 | 27.0457 | 38.5318 | 34.3038
UNICON POWER&CGE | KOR | TS32 | netload | 74.0717 | 62.2279 | 71.5707 | 60.2293 | 63.7588 | 48.3286 | 48.7551 | 31.6892 | 27.3577 | 40.0227 | 35.5165
UNICON POWER&CGE | KOR | TS33 | netload | 75.0952 | 66.1309 | 71.7409 | 60.4407 | 68.2054 | 50.8258 | 48.8602 | 31.7942 | 27.6179 | 40.9553 | 36.2903
UNICON POWER&CGE | KOR | TS34 | netload | 76.1086 | 69.1127 | 71.9016 | 60.707 | 71.2842 | 52.8762 | 48.8639 | 31.7979 | 27.5449 | 40.55 | 35.9635
UNICON POWER&CGE | KOR | TS35 | netload | 76.4991 | 69.9187 | 72.1134 | 60.9112 | 72.1315 | 52.4778 | 50.2548 | 33.1888 | 29.8676 | 46.9101 | 41.3706
UNICON POWER&CGE | KOR | TS36 | netload | 76.6851 | 70.3004 | 72.2642 | 60.9064 | 72.5378 | 51.952 | 50.2274 | 33.1615 | 29.6546 | 45.8927 | 40.543
UNICON POWER&CGE | KOR | TS37 | netload | 76.3453 | 69.3745 | 72.3973 | 60.9688 | 71.539 | 54.0765 | 49.5294 | 32.4634 | 28.266 | 41.5118 | 36.8684
UNICON POWER&CGE | KOR | TS38 | netload | 77.5397 | 72.0444 | 72.551 | 62.5764 | 74.2194 | 60.8646 | 53.2141 | 37.8174 | 35.0286 | 52.4009 | 39.3973
UNICON POWER&CGE | KOR | TS39 | netload | 78.2254 | 73.2958 | 72.7013 | 63.7709 | 75.489 | 63.1849 | 56.5648 | 42.416 | 40.0993 | 56.9101 | 44.5614
UNICON POWER&CGE | KOR | TS40 | netload | 78.8033 | 74.2572 | 72.868 | 66.1773 | 76.4036 | 68.9142 | 66.6332 | 58.133 | 57.5728 | 71.4639 | 62.5122
UNICON POWER&CGE | KOR | TS41 | netload | 79.5796 | 75.5198 | 73.0487 | 68.4169 | 77.654 | 73.2481 | 73.7464 | 68.7858 | 69.3994 | 81.544 | 74.7742
UNICON POWER&CGE | KOR | TS42 | netload | 79.7212 | 75.6809 | 73.2235 | 70.3004 | 77.7518 | 77.8179 | 82.2591 | 82.3852 | 84.7048 | 94.1131 | 90.5775
UNICON POWER&CGE | KOR | TS43 | netload | 79.5839 | 75.3928 | 73.3878 | 71.6666 | 77.394 | 81.545 | 89.5948 | 94.3467 | 98.2333 | 105.0823 | 104.5017
UNICON POWER&CGE | KOR | TS44 | netload | 79.7162 | 75.5908 | 73.5403 | 72.8518 | 77.5577 | 84.3222 | 94.735 | 102.43 | 107.3498 | 112.5975 | 113.8717
UNICON POWER&CGE | KOR | TS45 | netload | 78.972 | 74.2883 | 73.6823 | 71.9418 | 76.2111 | 83.5455 | 94.3941 | 102.7479 | 107.8478 | 112.5662 | 114.3295
UNICON POWER&CGE | KOR | TS46 | netload | 77.4196 | 71.2619 | 73.8052 | 69.2414 | 73.1058 | 80.1908 | 90.6454 | 98.7432 | 103.6387 | 108.1214 | 109.8817
UNICON POWER&CGE | KOR | TS47 | netload | 76.1008 | 68.0446 | 73.9247 | 66.464 | 69.8041 | 76.6691 | 86.7637 | 94.6285 | 99.3267 | 103.5337 | 105.3132
UNICON POWER&CGE | KOR | TS48 | netload | 75.4298 | 65.9014 | 74.0429 | 64.6324 | 67.6052 | 74.2816 | 84.1001 | 91.7619 | 96.3143 | 100.3553 | 102.1306
UNICON POWER&CGE | KOR | TS49 | netload | 74.2579 | 62.3299 | 74.1841 | 61.6808 | 62.3982 | 68.5561 | 77.6937 | 84.7635 | 88.9307 | 92.6312 | 94.3118
UNICON POWER&CGE | KOR | TS50 | netload | 74.0392 | 62.3384 | 74.3066 | 61.138 | 60.7467 | 66.7628 | 75.6974 | 82.609 | 86.6669 | 90.2344 | 91.929
UNICON POWER&CGE | KOR | TS51 | netload | 74.0406 | 62.346 | 74.4292 | 61.0444 | 60.3545 | 66.336 | 75.2118 | 82.0869 | 86.1158 | 89.6339 | 91.3772
UNICON POWER&CGE | KOR | TS52 | netload | 74.0375 | 62.3424 | 74.533 | 60.9294 | 60.0526 | 65.7214 | 74.2892 | 80.8086 | 84.7094 | 88.3758 | 89.9551
UNICON POWER&CGE | KOR | TS53 | netload | 73.9825 | 62.3353 | 74.5992 | 60.5288 | 59.6395 | 59.0891 | 62.1463 | 61.5222 | 63.0955 | 70.5231 | 67.5957
UNICON POWER&CGE | KOR | TS54 | netload | 73.7698 | 61.224 | 74.6078 | 60.0904 | 58.6126 | 41.0971 | 48.237 | 32.9651 | 31.7704 | 46.3417 | 41.0078
UNICON POWER&CGE | KOR | TS55 | netload | 73.6256 | 60.4767 | 74.6316 | 59.9397 | 58.1308 | 21.7608 | 27.8897 | 26.9711 | 29.9898 | 46.1332 | 40.8059
UNICON POWER&CGE | KOR | TS56 | netload | 74.1415 | 62.2976 | 74.7376 | 59.9369 | 61.2853 | 30.0947 | 41.2295 | 32.5429 | 29.331 | 43.6951 | 38.7878
UNICON POWER&CGE | KOR | TS57 | netload | 74.5834 | 62.2928 | 74.8311 | 59.9176 | 63.7033 | 28.1506 | 35.4153 | 33.1627 | 28.8374 | 41.5291 | 37.0165
UNICON POWER&CGE | KOR | TS58 | netload | 74.6776 | 62.298 | 74.9377 | 59.9223 | 64.0972 | 27.2241 | 33.2903 | 31.1942 | 28.8231 | 40.9476 | 36.5689
UNICON POWER&CGE | KOR | TS59 | netload | 74.505 | 62.3337 | 75.0748 | 60.0111 | 63.0856 | 25.3918 | 30.6077 | 27.5422 | 30.0375 | 43.9128 | 39.1209
UNICON POWER&CGE | KOR | TS60 | netload | 74.3747 | 62.3509 | 75.2057 | 60.0548 | 62.2654 | 24.8411 | 30.2403 | 27.9313 | 30.7944 | 46.2635 | 41.0953
UNICON POWER&CGE | KOR | TS61 | netload | 74.3639 | 62.3545 | 75.3643 | 60.1314 | 61.9046 | 34.8298 | 49.7728 | 33.8339 | 31.0896 | 47.4797 | 42.0942
UNICON POWER&CGE | KOR | TS62 | netload | 75.2407 | 63.575 | 75.542 | 60.5089 | 65.5107 | 52.7375 | 51.7246 | 34.6586 | 31.2584 | 47.9588 | 42.5
UNICON POWER&CGE | KOR | TS63 | netload | 75.5903 | 64.8139 | 75.6666 | 60.6432 | 66.7832 | 54.0317 | 51.8532 | 34.7873 | 31.3718 | 48.0062 | 42.563
UNICON POWER&CGE | KOR | TS64 | netload | 75.9141 | 65.7219 | 75.8283 | 60.9045 | 67.7172 | 54.9125 | 53.1622 | 36.0962 | 33.3316 | 52.7866 | 46.6777
UNICON POWER&CGE | KOR | TS65 | netload | 76.4806 | 67.3311 | 75.9383 | 61.1004 | 69.3908 | 55.2418 | 53.2299 | 36.164 | 35.213 | 53.9935 | 47.6661
UNICON POWER&CGE | KOR | TS66 | netload | 77.1558 | 69.0022 | 76.0504 | 62.568 | 71.0077 | 63.425 | 60.7352 | 52.0386 | 51.3687 | 64.4557 | 55.9081
UNICON POWER&CGE | KOR | TS67 | netload | 77.8363 | 70.504 | 76.1645 | 65.9206 | 72.4362 | 72.3742 | 76.3674 | 76.3059 | 78.3747 | 87.0426 | 83.9233
UNICON POWER&CGE | KOR | TS68 | netload | 77.8019 | 70.4112 | 76.2719 | 67.8691 | 72.258 | 77.643 | 86.4283 | 92.5664 | 96.6266 | 101.9464 | 102.814
UNICON POWER&CGE | KOR | TS69 | netload | 77.0645 | 68.7078 | 76.3723 | 66.9326 | 70.4902 | 77.0609 | 86.824 | 94.3095 | 98.7514 | 103.1295 | 104.9326
UNICON POWER&CGE | KOR | TS70 | netload | 76.3118 | 66.7171 | 76.4599 | 65.3275 | 68.4452 | 75.0056 | 84.6708 | 92.1497 | 96.5297 | 100.6656 | 102.5393
UNICON POWER&CGE | KOR | TS71 | netload | 75.7856 | 65.0601 | 76.5569 | 64.063 | 66.7437 | 73.256 | 82.8049 | 90.2326 | 94.5477 | 98.4999 | 100.4102
UNICON POWER&CGE | KOR | TS72 | netload | 75.6287 | 64.4677 | 76.6528 | 63.7229 | 66.1356 | 72.6171 | 82.1126 | 89.5072 | 93.7951 | 97.6896 | 99.604
UNICON POWER&CGE | KOR | TS73 | netload | 77.5052 | 69.4785 | 76.9326 | 67.706 | 71.277 | 78.2601 | 88.3828 | 96.3686 | 101.0025 | 105.2004 | 107.3018
UNICON POWER&CGE | KOR | TS74 | netload | 76.7164 | 67.3688 | 77.0266 | 66.0399 | 69.1123 | 75.9179 | 85.7931 | 93.576 | 98.0861 | 102.12 | 104.1859
UNICON POWER&CGE | KOR | TS75 | netload | 76.5755 | 66.9446 | 77.1196 | 65.6671 | 68.6772 | 75.4447 | 85.2655 | 93.0056 | 97.4941 | 101.4906 | 103.5574
UNICON POWER&CGE | KOR | TS76 | netload | 76.5487 | 66.8438 | 77.2023 | 65.5827 | 68.5736 | 75.3394 | 85.1513 | 92.8886 | 97.3806 | 101.3638 | 103.4457
UNICON POWER&CGE | KOR | TS77 | netload | 76.7084 | 67.2757 | 77.2814 | 65.7365 | 69.0223 | 75.4479 | 84.9686 | 92.3148 | 96.7103 | 100.9483 | 102.7953
UNICON POWER&CGE | KOR | TS78 | netload | 76.7279 | 67.3564 | 77.3098 | 63.2937 | 69.2227 | 67.8941 | 70.6184 | 69.0795 | 70.6615 | 79.6555 | 75.8749
UNICON POWER&CGE | KOR | TS79 | netload | 76.6656 | 67.1406 | 77.3524 | 60.9957 | 69.2691 | 50.2771 | 55.1259 | 38.06 | 37.8572 | 59.8797 | 52.6217
UNICON POWER&CGE | KOR | TS80 | netload | 77.42 | 69.1098 | 77.3806 | 60.7538 | 71.3839 | 46.3266 | 54.4303 | 37.3643 | 35.4055 | 58.3524 | 51.2558
UNICON POWER&CGE | KOR | TS81 | netload | 79.2764 | 73.0392 | 77.4082 | 60.6585 | 75.5344 | 42.9521 | 53.5168 | 36.4509 | 34.2692 | 56.25 | 49.3821
UNICON POWER&CGE | KOR | TS82 | netload | 79.7458 | 73.8492 | 77.482 | 60.5669 | 76.4252 | 39.9722 | 47.1509 | 36.3725 | 34.2943 | 56.7233 | 49.7496
UNICON POWER&CGE | KOR | TS83 | netload | 79.0146 | 72.4752 | 77.5657 | 60.4289 | 75.033 | 37.3077 | 43.2219 | 36.2339 | 34.4336 | 58.0669 | 50.8088
UNICON POWER&CGE | KOR | TS84 | netload | 78.4153 | 71.2729 | 77.6894 | 60.4835 | 73.7445 | 39.5445 | 48.626 | 36.4735 | 35.0324 | 60.2225 | 52.5972
UNICON POWER&CGE | KOR | TS85 | netload | 77.7201 | 69.6477 | 77.8572 | 60.9766 | 71.9015 | 49.139 | 54.0293 | 36.9633 | 37.4184 | 62.2922 | 54.3655
UNICON POWER&CGE | KOR | TS86 | netload | 79.5236 | 73.3131 | 78.0443 | 65.6243 | 75.4356 | 67.9429 | 65.4952 | 56.8983 | 56.4198 | 69.8947 | 61.3942
UNICON POWER&CGE | KOR | TS87 | netload | 80.0927 | 74.2495 | 78.1705 | 67.2423 | 76.3649 | 71.0336 | 70.5244 | 64.4223 | 64.7455 | 76.9995 | 70.0411
UNICON POWER&CGE | KOR | TS88 | netload | 80.2475 | 74.4217 | 78.2967 | 66.9398 | 76.5649 | 69.7194 | 67.8924 | 60.0553 | 59.8289 | 73.0325 | 64.9653
UNICON POWER&CGE | KOR | TS89 | netload | 81.29 | 76.1046 | 78.4183 | 68.8425 | 78.2733 | 72.7804 | 72.206 | 65.9332 | 66.2481 | 78.8309 | 71.6765
UNICON POWER&CGE | KOR | TS90 | netload | 81.9451 | 77.0593 | 78.5449 | 71.2914 | 79.1899 | 77.9232 | 81.081 | 79.6523 | 81.5461 | 91.6407 | 87.5461
UNICON POWER&CGE | KOR | TS91 | netload | 82.2256 | 77.4045 | 78.6638 | 73.4498 | 79.472 | 82.983 | 90.3771 | 94.3873 | 98.0345 | 105.2201 | 104.6155
UNICON POWER&CGE | KOR | TS92 | netload | 81.5977 | 76.2441 | 78.779 | 73.5529 | 78.2381 | 84.4987 | 94.3223 | 101.4463 | 106.0406 | 111.3737 | 112.8278
UNICON POWER&CGE | KOR | TS93 | netload | 80.833 | 74.5512 | 78.8974 | 72.5227 | 76.4856 | 83.6308 | 94.1645 | 102.3186 | 107.1792 | 111.7412 | 113.9063
UNICON POWER&CGE | KOR | TS94 | netload | 80.3386 | 72.5323 | 79.0131 | 70.9148 | 74.4118 | 81.5385 | 91.9454 | 100.1154 | 104.92 | 109.2246 | 111.4504
UNICON POWER&CGE | KOR | TS95 | netload | 81.3708 | 71.5679 | 79.1264 | 70.2447 | 73.422 | 80.4979 | 90.8185 | 98.9663 | 103.7343 | 107.921 | 110.1351
UNICON POWER&CGE | KOR | TS96 | netload | 87.7273 | 72.7079 | 79.2139 | 71.3509 | 74.5905 | 81.8388 | 92.4133 | 100.8147 | 105.7143 | 109.8594 | 112.109
UNICON POWER&CGE | KOR | TS1 | Solar | 0.0034551 | 0.0037071 | 0.0036959 | 0.014126 | 0.0034105 | 0.029638 | 0.054117 | 0.084967 | 0.095259 | 0.079075 | 0.09883
UNICON POWER&CGE | KOR | TS2 | Solar | 0.0025714 | 0.002759 | 0.0027507 | 0.010513 | 0.0025382 | 0.022058 | 0.040276 | 0.063236 | 0.070896 | 0.058851 | 0.073554
UNICON POWER&CGE | KOR | TS3 | Solar | 0.017206 | 0.018461 | 0.018406 | 0.070348 | 0.016984 | 0.1476 | 0.2695 | 0.42313 | 0.47439 | 0.39379 | 0.49217
UNICON POWER&CGE | KOR | TS4 | Solar | 0.36939 | 0.39633 | 0.39514 | 1.5102 | 0.36462 | 3.1686 | 5.7857 | 9.084 | 10.1843 | 8.454 | 10.5661
UNICON POWER&CGE | KOR | TS5 | Solar | 1.8534 | 1.9886 | 1.9826 | 7.5775 | 1.8295 | 15.8984 | 29.0292 | 45.5779 | 51.0985 | 42.4173 | 53.0144
UNICON POWER&CGE | KOR | TS6 | Solar | 4.4193 | 4.7416 | 4.7273 | 18.0682 | 4.3622 | 37.9088 | 69.2185 | 108.6779 | 121.8415 | 101.1415 | 126.4097
UNICON POWER&CGE | KOR | TS7 | Solar | 6.9354 | 7.4412 | 7.4189 | 28.3554 | 6.8459 | 59.4923 | 108.6285 | 170.5543 | 191.2127 | 158.727 | 198.3818
UNICON POWER&CGE | KOR | TS8 | Solar | 6.571 | 7.0503 | 7.0291 | 26.8656 | 6.4862 | 56.3668 | 102.9214 | 161.5938 | 181.1668 | 150.3879 | 187.9593
UNICON POWER&CGE | KOR | TS9 | Solar | 7.439 | 7.9815 | 7.9575 | 30.4142 | 7.343 | 63.8121 | 116.516 | 182.9382 | 205.0966 | 170.2522 | 212.7862
UNICON POWER&CGE | KOR | TS10 | Solar | 7.91 | 8.4869 | 8.4614 | 32.3399 | 7.8079 | 67.8524 | 123.8932 | 194.521 | 218.0824 | 181.0318 | 226.2589
UNICON POWER&CGE | KOR | TS11 | Solar | 8.2274 | 8.8275 | 8.8009 | 33.6377 | 8.1212 | 70.5751 | 128.8647 | 202.3266 | 226.8335 | 188.2961 | 235.338
UNICON POWER&CGE | KOR | TS12 | Solar | 8.2903 | 8.895 | 8.8683 | 33.895 | 8.1834 | 71.1151 | 129.8508 | 203.8748 | 228.5692 | 189.7369 | 237.1388
UNICON POWER&CGE | KOR | TS13 | Solar | 7.0493 | 7.5634 | 7.5407 | 28.821 | 6.9583 | 60.4692 | 110.4122 | 173.3549 | 194.3526 | 161.3335 | 201.6394
UNICON POWER&CGE | KOR | TS14 | Solar | 5.1437 | 5.5189 | 5.5023 | 21.03 | 5.0773 | 44.123 | 80.5652 | 126.493 | 141.8145 | 117.7213 | 147.1315
UNICON POWER&CGE | KOR | TS15 | Solar | 3.737 | 4.0096 | 3.9975 | 15.2787 | 3.6888 | 32.0562 | 58.5323 | 91.8997 | 103.0311 | 85.5269 | 106.894
UNICON POWER&CGE | KOR | TS16 | Solar | 2.6712 | 2.866 | 2.8574 | 10.9211 | 2.6367 | 22.9135 | 41.8382 | 65.6889 | 73.6455 | 61.1337 | 76.4067
UNICON POWER&CGE | KOR | TS17 | Solar | 2.3736 | 2.5467 | 2.5391 | 9.7046 | 2.343 | 20.3611 | 37.1779 | 58.3719 | 65.4422 | 54.324 | 67.8958
UNICON POWER&CGE | KOR | TS18 | Solar | 1.8811 | 2.0183 | 2.0123 | 7.691 | 1.8569 | 16.1365 | 29.464 | 46.2606 | 51.8639 | 43.0526 | 53.8084
UNICON POWER&CGE | KOR | TS19 | Solar | 1.1185 | 1.2 | 1.1964 | 4.5728 | 1.104 | 9.5942 | 17.5184 | 27.505 | 30.8366 | 25.5977 | 31.9928
UNICON POWER&CGE | KOR | TS20 | Solar | 0.43317 | 0.46477 | 0.46337 | 1.771 | 0.42758 | 3.7158 | 6.7847 | 10.6525 | 11.9428 | 9.9138 | 12.3906
UNICON POWER&CGE | KOR | TS21 | Solar | 0.12759 | 0.13689 | 0.13648 | 0.52164 | 0.12594 | 1.0945 | 1.9984 | 3.1376 | 3.5177 | 2.92 | 3.6495
UNICON POWER&CGE | KOR | TS22 | Solar | 0.039332 | 0.0422 | 0.042073 | 0.16081 | 0.038824 | 0.33739 | 0.61605 | 0.96724 | 1.0844 | 0.90016 | 1.1251
UNICON POWER&CGE | KOR | TS23 | Solar | 0.013738 | 0.01474 | 0.014695 | 0.056167 | 0.01356 | 0.11784 | 0.21517 | 0.33784 | 0.37876 | 0.31441 | 0.39296
UNICON POWER&CGE | KOR | TS24 | Solar | 0.0080878 | 0.0086777 | 0.0086516 | 0.033067 | 0.0079834 | 0.069378 | 0.12668 | 0.19889 | 0.22299 | 0.1851 | 0.23135
UNICON POWER&CGE | KOR | TS25 | Solar | 0.0013586 | 0.0014576 | 0.0014533 | 0.0055544 | 0.001341 | 0.011654 | 0.021279 | 0.033409 | 0.037456 | 0.031093 | 0.03886
UNICON POWER&CGE | KOR | TS26 | Solar | 0.00096548 | 0.0010359 | 0.0010328 | 0.0039474 | 0.00095302 | 0.008282 | 0.015122 | 0.023743 | 0.026619 | 0.022097 | 0.027617
UNICON POWER&CGE | KOR | TS27 | Solar | 0.023561 | 0.025279 | 0.025203 | 0.096329 | 0.023257 | 0.20211 | 0.36903 | 0.57941 | 0.64959 | 0.53923 | 0.67395
UNICON POWER&CGE | KOR | TS28 | Solar | 0.35943 | 0.38564 | 0.38448 | 1.4695 | 0.35479 | 3.0832 | 5.6296 | 8.8389 | 9.9096 | 8.226 | 10.2811
UNICON POWER&CGE | KOR | TS29 | Solar | 1.1514 | 1.2354 | 1.2317 | 4.7076 | 1.1366 | 9.877 | 18.0347 | 28.3157 | 31.7455 | 26.3522 | 32.9357
UNICON POWER&CGE | KOR | TS30 | Solar | 2.2156 | 2.3772 | 2.3701 | 9.0586 | 2.187 | 19.0059 | 34.7033 | 54.4866 | 61.0863 | 50.7082 | 63.3766
UNICON POWER&CGE | KOR | TS31 | Solar | 3.2344 | 3.4703 | 3.4599 | 13.2239 | 3.1927 | 27.745 | 50.6602 | 79.5401 | 89.1744 | 74.0243 | 92.5178
UNICON POWER&CGE | KOR | TS32 | Solar | 2.8176 | 3.0231 | 3.014 | 11.5198 | 2.7812 | 24.1697 | 44.1319 | 69.2902 | 77.683 | 64.4852 | 80.5956
UNICON POWER&CGE | KOR | TS33 | Solar | 3.1271 | 3.3552 | 3.3451 | 12.7853 | 3.0868 | 26.8247 | 48.9799 | 76.9019 | 86.2167 | 71.5691 | 89.4492
UNICON POWER&CGE | KOR | TS34 | Solar | 3.2998 | 3.5405 | 3.5299 | 13.4913 | 3.2572 | 28.3061 | 51.6848 | 81.1487 | 90.9779 | 75.5214 | 94.3889
UNICON POWER&CGE | KOR | TS35 | Solar | 3.472 | 3.7253 | 3.7141 | 14.1954 | 3.4272 | 29.7833 | 54.382 | 85.3835 | 95.7256 | 79.4625 | 99.3146
UNICON POWER&CGE | KOR | TS36 | Solar | 3.5979 | 3.8603 | 3.8487 | 14.71 | 3.5515 | 30.863 | 56.3535 | 88.4789 | 99.196 | 82.3433 | 102.9151
UNICON POWER&CGE | KOR | TS37 | Solar | 3.1807 | 3.4127 | 3.4024 | 13.0044 | 3.1397 | 27.2844 | 49.8193 | 78.2197 | 87.6941 | 72.7955 | 90.982
UNICON POWER&CGE | KOR | TS38 | Solar | 2.6834 | 2.8791 | 2.8705 | 10.9711 | 2.6488 | 23.0183 | 42.0297 | 65.9896 | 73.9826 | 61.4135 | 76.7564
UNICON POWER&CGE | KOR | TS39 | Solar | 2.5637 | 2.7507 | 2.7424 | 10.4816 | 2.5306 | 21.9915 | 40.1548 | 63.0458 | 70.6822 | 58.6738 | 73.3323
UNICON POWER&CGE | KOR | TS40 | Solar | 1.9522 | 2.0945 | 2.0882 | 7.9814 | 1.927 | 16.7457 | 30.5764 | 48.007 | 53.8219 | 44.678 | 55.8398
UNICON POWER&CGE | KOR | TS41 | Solar | 1.5691 | 1.6835 | 1.6784 | 6.4151 | 1.5488 | 13.4595 | 24.5761 | 38.5861 | 43.2599 | 35.9104 | 44.8818
UNICON POWER&CGE | KOR | TS42 | Solar | 0.99141 | 1.0637 | 1.0605 | 4.0534 | 0.97861 | 8.5044 | 15.5283 | 24.3805 | 27.3336 | 22.6898 | 28.3584
UNICON POWER&CGE | KOR | TS43 | Solar | 0.458 | 0.4914 | 0.48992 | 1.8725 | 0.45209 | 3.9287 | 7.1736 | 11.263 | 12.6272 | 10.482 | 13.1007
UNICON POWER&CGE | KOR | TS44 | Solar | 0.12179 | 0.13067 | 0.13028 | 0.49794 | 0.12022 | 1.0447 | 1.9076 | 2.9951 | 3.3579 | 2.7874 | 3.4838
UNICON POWER&CGE | KOR | TS45 | Solar | 0.030712 | 0.032952 | 0.032852 | 0.12556 | 0.030315 | 0.26345 | 0.48103 | 0.75525 | 0.84674 | 0.70288 | 0.87848
UNICON POWER&CGE | KOR | TS46 | Solar | 0.023089 | 0.024773 | 0.024699 | 0.0944 | 0.022791 | 0.19806 | 0.36164 | 0.5678 | 0.63658 | 0.52843 | 0.66045
UNICON POWER&CGE | KOR | TS47 | Solar | 0.0091276 | 0.0097934 | 0.0097639 | 0.037318 | 0.0090098 | 0.078297 | 0.14297 | 0.22447 | 0.25165 | 0.2089 | 0.26109
UNICON POWER&CGE | KOR | TS48 | Solar | 0.0052934 | 0.0056795 | 0.0056624 | 0.021642 | 0.0052251 | 0.045407 | 0.08291 | 0.13017 | 0.14594 | 0.12115 | 0.15141
UNICON POWER&CGE | KOR | TS49 | Solar | 0.005522 | 0.0059248 | 0.005907 | 0.022577 | 0.0054508 | 0.047368 | 0.086491 | 0.1358 | 0.15225 | 0.12638 | 0.15795
UNICON POWER&CGE | KOR | TS50 | Solar | 0.0026597 | 0.0028537 | 0.0028451 | 0.010874 | 0.0026254 | 0.022815 | 0.041658 | 0.065406 | 0.073329 | 0.060871 | 0.076078
UNICON POWER&CGE | KOR | TS51 | Solar | 0.0020972 | 0.0022501 | 0.0022434 | 0.0085742 | 0.0020701 | 0.01799 | 0.032848 | 0.051573 | 0.05782 | 0.047997 | 0.059988
UNICON POWER&CGE | KOR | TS52 | Solar | 0.038705 | 0.041528 | 0.041403 | 0.15824 | 0.038205 | 0.33201 | 0.60623 | 0.95182 | 1.0671 | 0.88581 | 1.1071
UNICON POWER&CGE | KOR | TS53 | Solar | 0.83849 | 0.89964 | 0.89694 | 3.4282 | 0.82767 | 7.1926 | 13.1332 | 20.62 | 23.1176 | 19.1901 | 23.9843
UNICON POWER&CGE | KOR | TS54 | Solar | 3.0215 | 3.2419 | 3.2321 | 12.3533 | 2.9825 | 25.9185 | 47.3252 | 74.3039 | 83.304 | 69.1512 | 86.4272
UNICON POWER&CGE | KOR | TS55 | Solar | 5.4561 | 5.854 | 5.8364 | 22.3072 | 5.3857 | 46.8028 | 85.4583 | 134.1755 | 150.4275 | 124.871 | 156.0674
UNICON POWER&CGE | KOR | TS56 | Solar | 4.8261 | 5.1781 | 5.1626 | 19.7316 | 4.7638 | 41.3989 | 75.5912 | 118.6834 | 133.059 | 110.4532 | 138.0477
UNICON POWER&CGE | KOR | TS57 | Solar | 5.4219 | 5.8173 | 5.7998 | 22.1674 | 5.3519 | 46.5093 | 84.9225 | 133.3342 | 149.4844 | 124.088 | 155.0889
UNICON POWER&CGE | KOR | TS58 | Solar | 5.5979 | 6.0062 | 5.9881 | 22.887 | 5.5257 | 48.0191 | 87.6793 | 137.6626 | 154.337 | 128.1162 | 160.1235
UNICON POWER&CGE | KOR | TS59 | Solar | 5.6912 | 6.1062 | 6.0879 | 23.2683 | 5.6177 | 48.8192 | 89.1401 | 139.9562 | 156.9084 | 130.2508 | 162.7913
UNICON POWER&CGE | KOR | TS60 | Solar | 5.6457 | 6.0575 | 6.0393 | 23.0826 | 5.5729 | 48.4295 | 88.4286 | 138.8391 | 155.6561 | 129.2112 | 161.492
UNICON POWER&CGE | KOR | TS61 | Solar | 4.3013 | 4.615 | 4.6012 | 17.5859 | 4.2458 | 36.897 | 67.3711 | 105.7774 | 118.5897 | 98.4421 | 123.0359
UNICON POWER&CGE | KOR | TS62 | Solar | 2.4962 | 2.6783 | 2.6703 | 10.2059 | 2.464 | 21.413 | 39.0986 | 61.3875 | 68.823 | 57.1305 | 71.4034
UNICON POWER&CGE | KOR | TS63 | Solar | 2.5098 | 2.6929 | 2.6848 | 10.2614 | 2.4774 | 21.5294 | 39.311 | 61.7209 | 69.1969 | 57.4408 | 71.7913
UNICON POWER&CGE | KOR | TS64 | Solar | 2.5287 | 2.7132 | 2.705 | 10.3387 | 2.4961 | 21.6916 | 39.6072 | 62.186 | 69.7183 | 57.8737 | 72.3323
UNICON POWER&CGE | KOR | TS65 | Solar | 2.7243 | 2.923 | 2.9142 | 11.1381 | 2.6891 | 23.3689 | 42.6698 | 66.9945 | 75.1093 | 62.3487 | 77.9253
UNICON POWER&CGE | KOR | TS66 | Solar | 1.895 | 2.0332 | 2.0271 | 7.7477 | 1.8705 | 16.2554 | 29.6811 | 46.6013 | 52.2459 | 43.3697 | 54.2048
UNICON POWER&CGE | KOR | TS67 | Solar | 0.93974 | 1.0083 | 1.0053 | 3.8421 | 0.92762 | 8.0612 | 14.7191 | 23.11 | 25.9092 | 21.5074 | 26.8806
UNICON POWER&CGE | KOR | TS68 | Solar | 0.23231 | 0.24925 | 0.2485 | 0.94978 | 0.22931 | 1.9927 | 3.6386 | 5.7128 | 6.4048 | 5.3167 | 6.6449
UNICON POWER&CGE | KOR | TS69 | Solar | 0.05608 | 0.06017 | 0.059989 | 0.22928 | 0.055356 | 0.48106 | 0.87837 | 1.3791 | 1.5461 | 1.2835 | 1.6041
UNICON POWER&CGE | KOR | TS70 | Solar | 0.031124 | 0.033394 | 0.033294 | 0.12725 | 0.030723 | 0.26699 | 0.4875 | 0.7654 | 0.85811 | 0.71232 | 0.89028
UNICON POWER&CGE | KOR | TS71 | Solar | 0.015479 | 0.016608 | 0.016558 | 0.063284 | 0.015279 | 0.13278 | 0.24244 | 0.38065 | 0.42675 | 0.35425 | 0.44275
UNICON POWER&CGE | KOR | TS72 | Solar | 0.011659 | 0.012509 | 0.012471 | 0.047666 | 0.011508 | 0.10001 | 0.18261 | 0.28671 | 0.32144 | 0.26683 | 0.33349
UNICON POWER&CGE | KOR | TS73 | Solar | 0.012916 | 0.013858 | 0.013816 | 0.052806 | 0.012749 | 0.11079 | 0.2023 | 0.31762 | 0.35609 | 0.29559 | 0.36944
UNICON POWER&CGE | KOR | TS74 | Solar | 0.0080864 | 0.0086762 | 0.0086501 | 0.033061 | 0.007982 | 0.069366 | 0.12666 | 0.19886 | 0.22295 | 0.18507 | 0.23131
UNICON POWER&CGE | KOR | TS75 | Solar | 0.0074246 | 0.0079662 | 0.0079422 | 0.030356 | 0.0073288 | 0.063689 | 0.11629 | 0.18259 | 0.2047 | 0.16992 | 0.21238
UNICON POWER&CGE | KOR | TS76 | Solar | 0.006302 | 0.0067616 | 0.0067413 | 0.025766 | 0.0062207 | 0.054059 | 0.098708 | 0.15498 | 0.17375 | 0.14423 | 0.18026
UNICON POWER&CGE | KOR | TS77 | Solar | 0.056109 | 0.060201 | 0.06002 | 0.2294 | 0.055385 | 0.4813 | 0.87882 | 1.3798 | 1.5469 | 1.2841 | 1.6049
UNICON POWER&CGE | KOR | TS78 | Solar | 1.0625 | 1.14 | 1.1366 | 4.344 | 1.0488 | 9.1141 | 16.6417 | 26.1286 | 29.2934 | 24.3167 | 30.3917
UNICON POWER&CGE | KOR | TS79 | Solar | 3.3497 | 3.594 | 3.5832 | 13.6953 | 3.3065 | 28.734 | 52.4662 | 82.3755 | 92.3533 | 76.6631 | 95.8159
UNICON POWER&CGE | KOR | TS80 | Solar | 4.162 | 4.4656 | 4.4522 | 17.0165 | 4.1083 | 35.7024 | 65.1898 | 102.3525 | 114.75 | 95.2548 | 119.0523
UNICON POWER&CGE | KOR | TS81 | Solar | 5.1895 | 5.568 | 5.5513 | 21.2173 | 5.1225 | 44.516 | 81.2828 | 127.6197 | 143.0777 | 118.7698 | 148.442
UNICON POWER&CGE | KOR | TS82 | Solar | 5.702 | 6.1179 | 6.0995 | 23.3128 | 5.6284 | 48.9125 | 89.3104 | 140.2236 | 157.2082 | 130.4997 | 163.1024
UNICON POWER&CGE | KOR | TS83 | Solar | 5.8488 | 6.2754 | 6.2566 | 23.913 | 5.7734 | 50.1718 | 91.6098 | 143.8338 | 161.2557 | 133.8595 | 167.3016
UNICON POWER&CGE | KOR | TS84 | Solar | 5.3759 | 5.768 | 5.7507 | 21.9794 | 5.3065 | 46.115 | 84.2025 | 132.2038 | 148.2171 | 123.036 | 153.7741
UNICON POWER&CGE | KOR | TS85 | Solar | 3.8716 | 4.154 | 4.1415 | 15.8291 | 3.8217 | 33.211 | 60.6407 | 95.2102 | 106.7425 | 88.6077 | 110.7446
UNICON POWER&CGE | KOR | TS86 | Solar | 1.9403 | 2.0818 | 2.0756 | 7.9329 | 1.9153 | 16.6441 | 30.3908 | 47.7157 | 53.4953 | 44.4068 | 55.5009
UNICON POWER&CGE | KOR | TS87 | Solar | 1.6724 | 1.7944 | 1.789 | 6.8378 | 1.6509 | 14.3463 | 26.1953 | 41.1285 | 46.1102 | 38.2764 | 47.839
UNICON POWER&CGE | KOR | TS88 | Solar | 1.8711 | 2.0075 | 2.0015 | 7.6498 | 1.8469 | 16.0501 | 29.3062 | 46.0127 | 51.586 | 42.8219 | 53.5201
UNICON POWER&CGE | KOR | TS89 | Solar | 1.7179 | 1.8432 | 1.8377 | 7.0236 | 1.6957 | 14.7363 | 26.9074 | 42.2464 | 47.3635 | 39.3168 | 49.1393
UNICON POWER&CGE | KOR | TS90 | Solar | 1.1826 | 1.2688 | 1.265 | 4.835 | 1.1673 | 10.1444 | 18.5228 | 29.0821 | 32.6047 | 27.0654 | 33.8271
UNICON POWER&CGE | KOR | TS91 | Solar | 0.56771 | 0.60912 | 0.60729 | 2.3211 | 0.56039 | 4.8699 | 8.892 | 13.9611 | 15.6522 | 12.993 | 16.239
UNICON POWER&CGE | KOR | TS92 | Solar | 0.1959 | 0.21019 | 0.20956 | 0.80095 | 0.19338 | 1.6805 | 3.0684 | 4.8176 | 5.4012 | 4.4836 | 5.6037
UNICON POWER&CGE | KOR | TS93 | Solar | 0.05887 | 0.063164 | 0.062974 | 0.24069 | 0.05811 | 0.50499 | 0.92207 | 1.4477 | 1.6231 | 1.3473 | 1.6839
UNICON POWER&CGE | KOR | TS94 | Solar | 0.034605 | 0.037129 | 0.037018 | 0.14148 | 0.034159 | 0.29685 | 0.54202 | 0.85101 | 0.95409 | 0.792 | 0.98986
UNICON POWER&CGE | KOR | TS95 | Solar | 0.028454 | 0.030529 | 0.030438 | 0.11633 | 0.028087 | 0.24408 | 0.44567 | 0.69974 | 0.78449 | 0.65121 | 0.81391
UNICON POWER&CGE | KOR | TS96 | Solar | 0.021168 | 0.022712 | 0.022644 | 0.086547 | 0.020895 | 0.18158 | 0.33156 | 0.52057 | 0.58362 | 0.48447 | 0.60551
UNICON POWER&CGE | KOR | TS1 | demand | 78.5355 | 62.4118 | 63.7549 | 64.1096 | 62.064 | 68.2309 | 77.7502 | 85.2661 | 89.554 | 92.925 | 95.2357
UNICON POWER&CGE | KOR | TS2 | demand | 75.3522 | 62.4131 | 64.6589 | 63.4596 | 60.3391 | 66.335 | 75.5803 | 82.8877 | 87.0496 | 90.2964 | 92.5506
UNICON POWER&CGE | KOR | TS3 | demand | 72.7854 | 62.431 | 64.8358 | 62.9993 | 59.9895 | 65.9474 | 75.1328 | 82.3939 | 86.5259 | 89.7366 | 91.9799
UNICON POWER&CGE | KOR | TS4 | demand | 71.007 | 62.7866 | 65.1472 | 63.8279 | 59.8639 | 65.7277 | 74.8231 | 81.973 | 86.065 | 89.322 | 91.4984
UNICON POWER&CGE | KOR | TS5 | demand | 70.4801 | 63.1234 | 66.664 | 69.0726 | 60.2145 | 65.7691 | 83.1962 | 85.4582 | 87.0176 | 96.8891 | 98.9061
UNICON POWER&CGE | KOR | TS6 | demand | 71.1244 | 63.9869 | 69.6589 | 79.0204 | 61.1091 | 66.1577 | 110.7445 | 142.7887 | 153.826 | 152.194 | 171.4446
UNICON POWER&CGE | KOR | TS7 | demand | 72.3142 | 65.4897 | 72.744 | 89.157 | 62.6599 | 80.9268 | 138.9125 | 199.9197 | 224.3149 | 211.0841 | 244.6771
UNICON POWER&CGE | KOR | TS8 | demand | 71.832 | 66.7948 | 72.6937 | 87.5386 | 63.9973 | 77.8012 | 133.2047 | 190.9585 | 213.9668 | 201.1361 | 232.9542
UNICON POWER&CGE | KOR | TS9 | demand | 72.8356 | 69.3663 | 73.9738 | 90.9769 | 66.6378 | 85.2255 | 146.1231 | 211.6267 | 236.8565 | 218.3838 | 255.5367
UNICON POWER&CGE | KOR | TS10 | demand | 72.9171 | 69.8724 | 74.8263 | 92.8351 | 67.1585 | 89.2538 | 153.115 | 222.8241 | 248.9598 | 226.1266 | 266.481
UNICON POWER&CGE | KOR | TS11 | demand | 72.3506 | 68.9219 | 75.4998 | 94.1068 | 66.1845 | 91.9667 | 157.7696 | 230.3128 | 257.3317 | 232.7418 | 274.9748
UNICON POWER&CGE | KOR | TS12 | demand | 71.6899 | 67.8855 | 75.9133 | 94.4491 | 65.1218 | 91.8195 | 159.114 | 232.2193 | 259.7433 | 236.2346 | 278.5027
UNICON POWER&CGE | KOR | TS13 | demand | 70.0741 | 65.8234 | 74.933 | 89.36 | 63.0024 | 81.8941 | 140.3886 | 202.4126 | 226.7681 | 211.3617 | 245.9935
UNICON POWER&CGE | KOR | TS14 | demand | 69.5061 | 67.0773 | 73.2264 | 81.6685 | 64.2821 | 69.4781 | 114.3741 | 161.7391 | 175.307 | 171.4353 | 194.5557
UNICON POWER&CGE | KOR | TS15 | demand | 69.3218 | 66.4334 | 72.0307 | 76.0529 | 65.1821 | 70.7935 | 111.7317 | 128.0332 | 136.8785 | 140.9024 | 155.6713
UNICON POWER&CGE | KOR | TS16 | demand | 69.2047 | 65.2794 | 71.1796 | 71.8757 | 65.7269 | 71.6393 | 94.802 | 101.5867 | 107.195 | 115.9418 | 124.6802
UNICON POWER&CGE | KOR | TS17 | demand | 69.9142 | 65.4564 | 71.1622 | 70.84 | 67.1575 | 73.2809 | 90.4705 | 94.5985 | 100.3204 | 114.7939 | 120.8083
UNICON POWER&CGE | KOR | TS18 | demand | 70.1866 | 66.1748 | 70.9174 | 69.0517 | 67.8926 | 74.2032 | 84.2131 | 91.8662 | 96.4216 | 103.7847 | 106.9516
UNICON POWER&CGE | KOR | TS19 | demand | 70.4977 | 67.0937 | 70.3675 | 66.862 | 68.8325 | 75.4131 | 85.5683 | 93.4333 | 98.004 | 102.024 | 104.0218
UNICON POWER&CGE | KOR | TS20 | demand | 70.8204 | 67.9875 | 69.893 | 66.3593 | 69.7468 | 76.577 | 86.7703 | 94.7225 | 99.332 | 103.4908 | 105.3667
UNICON POWER&CGE | KOR | TS21 | demand | 69.8315 | 66.898 | 69.8054 | 65.3534 | 68.6281 | 75.4179 | 85.4325 | 93.2365 | 97.7747 | 101.8761 | 103.6739
UNICON POWER&CGE | KOR | TS22 | demand | 68.4914 | 65.3435 | 69.9458 | 64.1681 | 67.0333 | 73.6853 | 83.4864 | 91.1018 | 95.5327 | 99.5377 | 101.2754
UNICON POWER&CGE | KOR | TS23 | demand | 67.4682 | 64.3383 | 70.1401 | 63.4723 | 66.0021 | 72.5576 | 82.223 | 89.7204 | 94.0808 | 98.0198 | 99.7258
UNICON POWER&CGE | KOR | TS24 | demand | 66.9753 | 64.0879 | 70.3553 | 63.2847 | 65.7453 | 72.2767 | 81.9056 | 89.3764 | 93.7205 | 97.6437 | 99.3408
UNICON POWER&CGE | KOR | TS25 | demand | 74.896 | 62.2939 | 70.4364 | 61.8612 | 63.1989 | 69.4784 | 78.7903 | 85.9664 | 90.1441 | 93.9391 | 95.5135
UNICON POWER&CGE | KOR | TS26 | demand | 74.0099 | 62.2829 | 70.6241 | 61.2151 | 61.1507 | 67.227 | 76.275 | 83.2202 | 87.255 | 90.9239 | 92.4371
UNICON POWER&CGE | KOR | TS27 | demand | 73.776 | 62.2947 | 70.8283 | 61.0961 | 60.4981 | 66.5043 | 75.4619 | 82.344 | 86.3348 | 89.9629 | 91.458
UNICON POWER&CGE | KOR | TS28 | demand | 73.9279 | 62.6409 | 71.3505 | 62.1479 | 60.0405 | 65.9233 | 74.8591 | 81.7126 | 85.6712 | 89.2631 | 90.7841
UNICON POWER&CGE | KOR | TS29 | demand | 74.5641 | 62.9461 | 72.3441 | 65.0792 | 60.0292 | 65.7273 | 74.7187 | 81.5558 | 85.5963 | 89.1553 | 90.7988
UNICON POWER&CGE | KOR | TS30 | demand | 75.5277 | 63.5698 | 73.6167 | 69.1779 | 60.6726 | 66.1878 | 83.5605 | 86.2778 | 89.8932 | 89.7507 | 97.905
UNICON POWER&CGE | KOR | TS31 | demand | 76.677 | 65.6965 | 74.8489 | 73.2429 | 63.0589 | 68.575 | 99.3755 | 111.1893 | 116.2201 | 112.5561 | 126.8215
UNICON POWER&CGE | KOR | TS32 | demand | 76.8893 | 65.251 | 74.5847 | 71.7491 | 66.54 | 72.4983 | 92.8871 | 100.9794 | 105.0407 | 104.508 | 116.112
UNICON POWER&CGE | KOR | TS33 | demand | 78.2223 | 69.4862 | 75.086 | 73.226 | 71.2922 | 77.6505 | 97.8401 | 108.6961 | 113.8346 | 112.5244 | 125.7395
UNICON POWER&CGE | KOR | TS34 | demand | 79.4085 | 72.6532 | 75.4315 | 74.1983 | 74.5414 | 81.1823 | 100.5487 | 112.9466 | 118.5228 | 116.0715 | 130.3524
UNICON POWER&CGE | KOR | TS35 | demand | 79.9711 | 73.6439 | 75.8274 | 75.1066 | 75.5588 | 82.261 | 104.6368 | 118.5723 | 125.5931 | 126.3726 | 140.6852
UNICON POWER&CGE | KOR | TS36 | demand | 80.283 | 74.1607 | 76.1129 | 75.6164 | 76.0892 | 82.815 | 106.5809 | 121.6404 | 128.8505 | 128.236 | 143.4581
UNICON POWER&CGE | KOR | TS37 | demand | 79.526 | 72.7872 | 75.7998 | 73.9731 | 74.6787 | 81.3609 | 99.3487 | 110.6832 | 115.9601 | 114.3073 | 127.8504
UNICON POWER&CGE | KOR | TS38 | demand | 80.2231 | 74.9235 | 75.4215 | 73.5475 | 76.8682 | 83.883 | 95.2438 | 103.807 | 109.0112 | 113.8144 | 116.1537
UNICON POWER&CGE | KOR | TS39 | demand | 80.7891 | 76.0465 | 75.4437 | 74.2526 | 78.0196 | 85.1764 | 96.7196 | 105.4618 | 110.7815 | 115.5839 | 117.8937
UNICON POWER&CGE | KOR | TS40 | demand | 80.7554 | 76.3518 | 74.9562 | 74.1586 | 78.3306 | 85.6599 | 97.2095 | 106.14 | 111.3947 | 116.1418 | 118.352
UNICON POWER&CGE | KOR | TS41 | demand | 81.1486 | 77.2033 | 74.7272 | 74.832 | 79.2028 | 86.7077 | 98.3225 | 107.3719 | 112.6593 | 117.4543 | 119.656
UNICON POWER&CGE | KOR | TS42 | demand | 80.7126 | 76.7446 | 74.284 | 74.3538 | 78.7304 | 86.3222 | 97.7874 | 106.7657 | 112.0384 | 116.8029 | 118.9359
UNICON POWER&CGE | KOR | TS43 | demand | 80.0419 | 75.8842 | 73.8777 | 73.5391 | 77.8461 | 85.4738 | 96.7683 | 105.6097 | 110.8605 | 115.5642 | 117.6024
UNICON POWER&CGE | KOR | TS44 | demand | 79.838 | 75.7215 | 73.6706 | 73.3497 | 77.678 | 85.3669 | 96.6426 | 105.4251 | 110.7077 | 115.3849 | 117.3554
UNICON POWER&CGE | KOR | TS45 | demand | 79.0027 | 74.3213 | 73.7151 | 72.0673 | 76.2414 | 83.809 | 94.8752 | 103.5031 | 108.6946 | 113.2691 | 115.2079
UNICON POWER&CGE | KOR | TS46 | demand | 77.4427 | 71.2867 | 73.8299 | 69.3358 | 73.1286 | 80.3889 | 91.007 | 99.311 | 104.2753 | 108.6498 | 110.5422
UNICON POWER&CGE | KOR | TS47 | demand | 76.1099 | 68.0544 | 73.9344 | 66.5013 | 69.8131 | 76.7474 | 86.9067 | 94.8529 | 99.5783 | 103.7426 | 105.5743
UNICON POWER&CGE | KOR | TS48 | demand | 75.4351 | 65.9071 | 74.0486 | 64.6541 | 67.6104 | 74.327 | 84.183 | 91.8921 | 96.4602 | 100.4764 | 102.282
UNICON POWER&CGE | KOR | TS49 | demand | 74.2635 | 62.3358 | 74.19 | 61.7033 | 62.4037 | 68.6035 | 77.7802 | 84.8992 | 89.083 | 92.7576 | 94.4697
UNICON POWER&CGE | KOR | TS50 | demand | 74.0418 | 62.3413 | 74.3094 | 61.1489 | 60.7493 | 66.7856 | 75.7391 | 82.6744 | 86.7402 | 90.2952 | 92.0051
UNICON POWER&CGE | KOR | TS51 | demand | 74.0427 | 62.3482 | 74.4314 | 61.0529 | 60.3565 | 66.354 | 75.2446 | 82.1385 | 86.1736 | 89.6819 | 91.4372
UNICON POWER&CGE | KOR | TS52 | demand | 74.0762 | 62.384 | 74.5744 | 61.0877 | 60.0908 | 66.0534 | 74.8954 | 81.7604 | 85.7765 | 89.2616 | 91.0623
UNICON POWER&CGE | KOR | TS53 | demand | 74.821 | 63.2349 | 75.4961 | 63.9569 | 60.4671 | 66.2817 | 75.2794 | 82.1422 | 86.2131 | 89.7132 | 91.58
UNICON POWER&CGE | KOR | TS54 | demand | 76.7913 | 64.4658 | 77.8399 | 72.4437 | 61.5951 | 67.0156 | 95.5622 | 107.269 | 115.0743 | 115.4929 | 127.435
UNICON POWER&CGE | KOR | TS55 | demand | 79.0817 | 66.3307 | 80.4681 | 82.2469 | 63.5165 | 68.5636 | 113.348 | 161.1466 | 180.4173 | 171.0042 | 196.8734
UNICON POWER&CGE | KOR | TS56 | demand | 78.9676 | 67.4757 | 79.9002 | 79.6685 | 66.0491 | 71.4935 | 116.8207 | 151.2263 | 162.39 | 154.1483 | 176.8355
UNICON POWER&CGE | KOR | TS57 | demand | 80.0053 | 68.1101 | 80.6309 | 82.085 | 69.0552 | 74.66 | 120.3378 | 166.4969 | 178.3217 | 165.6171 | 192.1054
UNICON POWER&CGE | KOR | TS58 | demand | 80.2754 | 68.3042 | 80.9258 | 82.8093 | 69.6228 | 75.2432 | 120.9695 | 168.8567 | 183.1601 | 169.0638 | 196.6924
UNICON POWER&CGE | KOR | TS59 | demand | 80.1962 | 68.4399 | 81.1627 | 83.2795 | 68.7033 | 74.2109 | 119.7478 | 167.4984 | 186.946 | 174.1636 | 201.9122
UNICON POWER&CGE | KOR | TS60 | demand | 80.0205 | 68.4084 | 81.245 | 83.1374 | 67.8383 | 73.2706 | 118.6689 | 166.7704 | 186.4504 | 175.4747 | 202.5873
UNICON POWER&CGE | KOR | TS61 | demand | 78.6652 | 66.9695 | 79.9654 | 77.7173 | 66.1504 | 71.7268 | 117.1439 | 139.6112 | 149.6792 | 145.9218 | 165.1301
UNICON POWER&CGE | KOR | TS62 | demand | 77.7369 | 66.2533 | 78.2123 | 70.7148 | 67.9747 | 74.1506 | 90.8231 | 96.0461 | 100.0814 | 105.0893 | 113.9034
UNICON POWER&CGE | KOR | TS63 | demand | 78.1001 | 67.5068 | 78.3513 | 70.9045 | 69.2607 | 75.561 | 91.1642 | 96.5082 | 100.5687 | 105.4471 | 114.3543
UNICON POWER&CGE | KOR | TS64 | demand | 78.4429 | 68.435 | 78.5333 | 71.2432 | 70.2133 | 76.6041 | 92.7693 | 98.2822 | 103.05 | 110.6603 | 119.01
UNICON POWER&CGE | KOR | TS65 | demand | 79.2049 | 70.2541 | 78.8525 | 72.2385 | 72.0799 | 78.6107 | 95.8997 | 103.1585 | 110.3223 | 116.3422 | 125.5914
UNICON POWER&CGE | KOR | TS66 | demand | 79.0508 | 71.0354 | 78.0775 | 70.3157 | 72.8782 | 79.6804 | 90.4163 | 98.6399 | 103.6146 | 107.8254 | 110.1129
UNICON POWER&CGE | KOR | TS67 | demand | 78.776 | 71.5123 | 77.1698 | 69.7628 | 73.3638 | 80.4354 | 91.0865 | 99.4159 | 104.284 | 108.5501 | 110.8039
UNICON POWER&CGE | KOR | TS68 | demand | 78.0342 | 70.6604 | 76.5204 | 68.8189 | 72.4873 | 79.6357 | 90.0669 | 98.2792 | 103.0314 | 107.2631 | 109.4589
UNICON POWER&CGE | KOR | TS69 | demand | 77.1205 | 68.768 | 76.4322 | 67.1618 | 70.5455 | 77.5419 | 87.7024 | 95.6886 | 100.2975 | 104.4129 | 106.5367
UNICON POWER&CGE | KOR | TS70 | demand | 76.3429 | 66.7505 | 76.4932 | 65.4548 | 68.4759 | 75.2726 | 85.1583 | 92.9151 | 97.3878 | 101.3779 | 103.4296
UNICON POWER&CGE | KOR | TS71 | demand | 75.801 | 65.0767 | 76.5734 | 64.1263 | 66.7589 | 73.3888 | 83.0473 | 90.6133 | 94.9744 | 98.8541 | 100.8529
UNICON POWER&CGE | KOR | TS72 | demand | 75.6404 | 64.4802 | 76.6652 | 63.7706 | 66.1471 | 72.7171 | 82.2953 | 89.7939 | 94.1165 | 97.9564 | 99.9375
UNICON POWER&CGE | KOR | TS73 | demand | 77.5181 | 69.4923 | 76.9464 | 67.7588 | 71.2897 | 78.3709 | 88.5851 | 96.6862 | 101.3586 | 105.496 | 107.6712
UNICON POWER&CGE | KOR | TS74 | demand | 76.7245 | 67.3774 | 77.0352 | 66.073 | 69.1203 | 75.9873 | 85.9198 | 93.7749 | 98.309 | 102.3051 | 104.4172
UNICON POWER&CGE | KOR | TS75 | demand | 76.5829 | 66.9526 | 77.1275 | 65.6974 | 68.6845 | 75.5083 | 85.3818 | 93.1882 | 97.6988 | 101.6605 | 103.7697
UNICON POWER&CGE | KOR | TS76 | demand | 76.555 | 66.8506 | 77.209 | 65.6085 | 68.5798 | 75.3934 | 85.25 | 93.0436 | 97.5543 | 101.508 | 103.626
UNICON POWER&CGE | KOR | TS77 | demand | 76.7645 | 67.3359 | 77.3414 | 65.9659 | 69.0777 | 75.9292 | 85.8474 | 93.6946 | 98.2573 | 102.2324 | 104.4003
UNICON POWER&CGE | KOR | TS78 | demand | 77.7904 | 68.4964 | 78.4464 | 67.6377 | 70.2715 | 77.0082 | 87.2601 | 95.2081 | 99.955 | 103.9722 | 106.2666
UNICON POWER&CGE | KOR | TS79 | demand | 80.0154 | 70.7346 | 80.9357 | 74.691 | 72.5756 | 79.0111 | 107.5921 | 120.4355 | 130.2105 | 136.5429 | 148.4376
UNICON POWER&CGE | KOR | TS80 | demand | 81.582 | 73.5754 | 81.8328 | 77.7703 | 75.4923 | 82.0289 | 119.6201 | 139.7168 | 150.1556 | 153.6072 | 170.3081
UNICON POWER&CGE | KOR | TS81 | demand | 84.4659 | 78.6072 | 82.9595 | 81.8758 | 80.657 | 87.4681 | 134.7997 | 164.0706 | 177.3469 | 175.0198 | 197.8241
UNICON POWER&CGE | KOR | TS82 | demand | 85.4478 | 79.9671 | 83.5816 | 83.8796 | 82.0537 | 88.8846 | 136.4614 | 176.5961 | 191.5025 | 187.2229 | 212.8519
UNICON POWER&CGE | KOR | TS83 | demand | 84.8634 | 78.7507 | 83.8223 | 84.3419 | 80.8064 | 87.4795 | 134.8317 | 180.0678 | 195.6893 | 191.9265 | 218.1104
UNICON POWER&CGE | KOR | TS84 | demand | 83.7912 | 77.041 | 83.44 | 82.463 | 79.051 | 85.6595 | 132.8285 | 168.6773 | 183.2494 | 183.2586 | 206.3713
UNICON POWER&CGE | KOR | TS85 | demand | 81.5918 | 73.8017 | 81.9987 | 76.8057 | 75.7232 | 82.35 | 114.67 | 132.1735 | 144.161 | 150.8999 | 165.1101
UNICON POWER&CGE | KOR | TS86 | demand | 81.4639 | 75.3949 | 80.1199 | 73.5573 | 77.3508 | 84.5869 | 95.886 | 104.614 | 109.9151 | 114.3015 | 116.8952
UNICON POWER&CGE | KOR | TS87 | demand | 81.7652 | 76.044 | 79.9595 | 74.0801 | 78.0157 | 85.3799 | 96.7197 | 105.5508 | 110.8557 | 115.2759 | 117.8801
UNICON POWER&CGE | KOR | TS88 | demand | 82.1185 | 76.4292 | 80.2982 | 74.5896 | 78.4118 | 85.7694 | 97.1986 | 106.068 | 111.415 | 115.8544 | 118.4855
UNICON POWER&CGE | KOR | TS89 | demand | 83.0079 | 77.9478 | 80.256 | 75.8662 | 79.969 | 87.5167 | 99.1133 | 108.1796 | 113.6116 | 118.1477 | 120.8158
UNICON POWER&CGE | KOR | TS90 | demand | 83.1277 | 78.3281 | 79.81 | 76.1264 | 80.3572 | 88.0676 | 99.6039 | 108.7344 | 114.1508 | 118.7061 | 121.3732
UNICON POWER&CGE | KOR | TS91 | demand | 82.7933 | 78.0136 | 79.271 | 75.7709 | 80.0324 | 87.8529 | 99.2691 | 108.3484 | 113.6867 | 118.2131 | 120.8545
UNICON POWER&CGE | KOR | TS92 | demand | 81.7936 | 76.4543 | 78.9886 | 74.3538 | 78.4315 | 86.1792 | 97.3907 | 106.2639 | 111.4418 | 115.8572 | 118.4315
UNICON POWER&CGE | KOR | TS93 | demand | 80.8919 | 74.6144 | 78.9603 | 72.7634 | 76.5437 | 84.1358 | 95.0866 | 103.7663 | 108.8023 | 113.0885 | 115.5902
UNICON POWER&CGE | KOR | TS94 | demand | 80.3732 | 72.5694 | 79.0501 | 71.0563 | 74.446 | 81.8354 | 92.4875 | 100.9664 | 105.8741 | 110.0166 | 112.4402
UNICON POWER&CGE | KOR | TS95 | demand | 81.3992 | 71.5985 | 79.1569 | 70.361 | 73.45 | 80.742 | 91.2642 | 99.666 | 104.5188 | 108.5722 | 110.949
UNICON POWER&CGE | KOR | TS96 | demand | 87.7485 | 72.7306 | 79.2365 | 71.4375 | 74.6114 | 82.0204 | 92.7449 | 101.3353 | 106.298 | 110.3439 | 112.7145
Net load 는 위에 표기된것 처럼 전체 공급에서 태양광만 제외하였습니다. 따라서 요청주신 KEI 자료 1) 총수요전망 = 2)태양광전망 + 3)NETload 의 관계를 가집니다. 혹시 다른 재생에너지원별 발전량을 원하시면 이메일 주십시오.
참고로 현재모델은 1년 8760시간 중 계절별 각 1일 24시간*4계절로 대표 96개 타임슬라이스를 구성하여 런하고 있습니다. TS1-24: 봄 hourly load, TS 25-48: 여름, TS49-72: 가을, TS73-96: 겨울 이라고 생각하시면 됩니다.

## 연세_TRADE
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032
| CHN | JPN | KOR | KOR | CHN | JPN | KOR | KOR | CHN | JPN | KOR | KOR
| KOR | KOR | CHN | JPN | KOR | KOR | CHN | JPN | KOR | KOR | CHN | JPN
TS1 | 2.4539e-05 | 3.3534e-06 | 5.4054e-06 | 19.4903 | 1.2333e-05 | 8.2428e-06 | 7.2482 | 23.8184 | 5.1285 | 9.0315e-05 | 8.6618e-05 | 33.6464
TS2 | 2.7269e-05 | 3.3246e-06 | 5.0461e-06 | 20.6114 | 8.4478e-06 | 7.7023e-06 | 9.1453 | 22.8785 | 3.2915 | 8.6062e-05 | 8.1814e-05 | 32.6338
TS3 | 2.3763e-05 | 3.3103e-06 | 5.1709e-06 | 20.8558 | 8.1854e-06 | 7.7925e-06 | 7.2958 | 25.0269 | 5.3715 | 8.6481e-05 | 8.2538e-05 | 34.9484
TS4 | 9.7916e-06 | 3.317e-06 | 5.2476e-06 | 21.3005 | 8.1336e-06 | 7.8342e-06 | 6.5148 | 27.3969 | 5.7224 | 8.7108e-05 | 8.3266e-05 | 37.5017
TS5 | 1.768e-05 | 3.3165e-06 | 5.2213e-06 | 22.6194 | 8.4752e-06 | 7.8908e-06 | 12.2138 | 28.1 | 0.00010556 | 8.8537e-05 | 2.4697 | 38.2632
TS6 | 2.7868e-05 | 3.2986e-06 | 4.9993e-06 | 24.7199 | 9.183e-06 | 7.9256e-06 | 24.1354 | 27.1906 | 9.6194e-05 | 8.8894e-05 | 18.628 | 37.3581
TS7 | 2.7618e-05 | 3.3126e-06 | 5.0408e-06 | 26.4097 | 9.1826e-06 | 7.957e-06 | 36.1774 | 26.3467 | 9.7779e-05 | 8.8855e-05 | 33.9081 | 36.7781
TS8 | 2.7225e-05 | 3.2794e-06 | 5.0221e-06 | 25.1578 | 9.2302e-06 | 7.9675e-06 | 34.7186 | 25.3688 | 9.8233e-05 | 8.7669e-05 | 31.3326 | 36.4977
TS9 | 2.7391e-05 | 3.3434e-06 | 5.2097e-06 | 24.3285 | 9.2802e-06 | 7.9627e-06 | 35.0069 | 27.2548 | 9.7658e-05 | 8.6152e-05 | 32.3895 | 39.4839
TS10 | 2.7301e-05 | 3.4179e-06 | 5.3609e-06 | 24.4698 | 9.3139e-06 | 7.9335e-06 | 36.475 | 27.383 | 9.7611e-05 | 8.5817e-05 | 34.0854 | 40.4093
TS11 | 2.6457e-05 | 3.5089e-06 | 5.3523e-06 | 25.4225 | 9.337e-06 | 7.8968e-06 | 40.5015 | 25.163 | 9.8039e-05 | 8.5155e-05 | 38.3847 | 38.4962
TS12 | 2.5485e-05 | 3.5805e-06 | 5.3896e-06 | 26.1942 | 9.3405e-06 | 7.8836e-06 | 42.3284 | 24.4208 | 0.00010075 | 8.728e-05 | 39.9058 | 37.8723
TS13 | 2.4537e-05 | 3.49e-06 | 5.084e-06 | 26.2939 | 9.3648e-06 | 7.8431e-06 | 41.1913 | 21.4509 | 9.7793e-05 | 9.4e-05 | 17.1719 | 34.59
TS14 | 2.6316e-05 | 3.4325e-06 | 5.3641e-06 | 23.4771 | 9.321e-06 | 7.8954e-06 | 28.5651 | 25.0279 | 9.7822e-05 | 8.5577e-05 | 20.9581 | 38.0163
TS15 | 2.5309e-05 | 3.4742e-06 | 5.5595e-06 | 21.4137 | 9.2025e-06 | 7.9411e-06 | 19.6871 | 27.0808 | 9.7189e-05 | 8.62e-05 | 10.3634 | 39.5882
TS16 | 0.23139 | 3.4903e-06 | 3.5859e-06 | 20.3985 | 8.8625e-06 | 7.9962e-06 | 11.3236 | 30.1575 | 0.00010271 | 8.635e-05 | 1.0928 | 42.0764
TS17 | 6.8566 | 3.5764e-06 | 3.7429e-06 | 25.8853 | 8.4635e-06 | 8.0492e-06 | 4.3466 | 35.3682 | 6.2148 | 8.565e-05 | 8.0662e-05 | 46.8433
TS18 | 11.7454 | 3.6492e-06 | 3.6702e-06 | 29.7374 | 1.9696 | 7.9508e-06 | 6.9711e-06 | 39.0744 | 13.0921 | 8.7243e-05 | 8.1975e-05 | 50.2988
TS19 | 16.7836 | 3.7086e-06 | 3.6017e-06 | 33.3058 | 9.8828 | 7.9636e-06 | 7.4704e-06 | 42.7659 | 22.0818 | 8.8813e-05 | 8.4929e-05 | 54.0867
TS20 | 17.1357 | 3.6869e-06 | 3.5885e-06 | 32.3325 | 12.604 | 7.9624e-06 | 7.5816e-06 | 41.6935 | 25.5604 | 8.9254e-05 | 8.579e-05 | 52.9048
TS21 | 13.6457 | 3.651e-06 | 3.6614e-06 | 29.2722 | 10.2376 | 7.9585e-06 | 7.4799e-06 | 38.3917 | 23.332 | 8.9329e-05 | 8.5871e-05 | 49.3474
TS22 | 9.2398 | 3.5923e-06 | 3.739e-06 | 25.8522 | 6.0818 | 7.9508e-06 | 7.2556e-06 | 34.7017 | 19.1041 | 8.9299e-05 | 8.5631e-05 | 45.3719
TS23 | 5.073 | 3.4891e-06 | 3.6999e-06 | 22.3618 | 1.854 | 7.9365e-06 | 7.0524e-06 | 30.9358 | 14.6771 | 8.9179e-05 | 8.5302e-05 | 41.3145
TS24 | 1.9184 | 3.3513e-06 | 3.5051e-06 | 19.3879 | 8.4726e-06 | 8.0462e-06 | 1.5497 | 27.7272 | 11.0934 | 8.9031e-05 | 8.4976e-05 | 37.8577
TS25 | 2.2905e-06 | 3.4414e-06 | 7.8449e-06 | 18.6378 | 8.1907e-06 | 8.0459e-06 | 2.1043 | 26.8154 | 9.0411 | 8.8774e-05 | 8.5241e-05 | 36.8753
TS26 | 2.5079e-05 | 3.3809e-06 | 5.2656e-06 | 19.9564 | 8.3971e-06 | 8.0257e-06 | 7.0696 | 22.8045 | 3.7171 | 8.8761e-05 | 8.6087e-05 | 32.554
TS27 | 2.5075e-05 | 3.3622e-06 | 5.2334e-06 | 20.3916 | 8.4321e-06 | 8.0275e-06 | 7.5687 | 22.591 | 3.0465 | 8.8738e-05 | 8.623e-05 | 32.3239
TS28 | 2.4236e-05 | 3.3399e-06 | 5.2723e-06 | 21.0284 | 8.4247e-06 | 8.0441e-06 | 7.4313 | 24.3553 | 2.6873 | 8.8724e-05 | 8.6299e-05 | 34.2248
TS29 | 2.441e-05 | 3.3332e-06 | 5.2456e-06 | 21.8587 | 8.6018e-06 | 8.0499e-06 | 10.1906 | 25.0919 | 0.0001001 | 8.9646e-05 | 1.3813 | 35.0223
TS30 | 2.5206e-05 | 3.3336e-06 | 5.1573e-06 | 22.5504 | 8.8082e-06 | 8.0433e-06 | 15.4225 | 24.2749 | 9.7009e-05 | 8.9567e-05 | 8.3878 | 34.2119
TS31 | 2.5598e-05 | 3.3837e-06 | 5.2138e-06 | 22.0681 | 8.908e-06 | 8.0468e-06 | 18.5231 | 24.4942 | 9.7469e-05 | 8.9321e-05 | 12.921 | 34.7835
TS32 | 4.0315e-06 | 3.401e-06 | 5.3851e-06 | 19.3712 | 8.7478e-06 | 8.0679e-06 | 11.6487 | 27.6867 | 9.9845e-05 | 8.7948e-05 | 4.5137 | 39.0101
TS33 | 7.7021 | 3.5418e-06 | 3.6806e-06 | 24.6407 | 8.338e-06 | 8.0688e-06 | 3.0987 | 35.2083 | 4.9432 | 8.5073e-05 | 8.0952e-05 | 48.0841
TS34 | 14.3809 | 3.712e-06 | 3.737e-06 | 29.3294 | 3.6384 | 7.9056e-06 | 7.0072e-06 | 40.9594 | 12.5103 | 8.4466e-05 | 8.0772e-05 | 55.1071
TS35 | 15.8653 | 3.8154e-06 | 3.8687e-06 | 30.3806 | 4.107 | 7.8724e-06 | 6.9295e-06 | 42.513 | 14.0723 | 8.3819e-05 | 8.0021e-05 | 57.2818
TS36 | 17.5679 | 3.8971e-06 | 3.9495e-06 | 31.8537 | 5.6138 | 7.8551e-06 | 6.9681e-06 | 44.2486 | 15.6126 | 8.3422e-05 | 7.9327e-05 | 59.3265
TS37 | 16.2351 | 3.8002e-06 | 3.8044e-06 | 30.9798 | 6.187 | 7.8472e-06 | 6.9821e-06 | 43.1907 | 16.2575 | 8.3586e-05 | 7.9241e-05 | 58.0493
TS38 | 23.2282 | 3.8752e-06 | 3.7539e-06 | 35.9428 | 14.9841 | 7.8537e-06 | 7.4624e-06 | 48.2007 | 25.4182 | 8.4089e-05 | 8.0461e-05 | 63.0353
TS39 | 27.8924 | 3.9469e-06 | 3.7986e-06 | 39.6785 | 19.745 | 7.8675e-06 | 7.6064e-06 | 51.6681 | 29.8052 | 8.4477e-05 | 8.1415e-05 | 66.0983
TS40 | 32.2913 | 4.0332e-06 | 3.8818e-06 | 43.1867 | 25.8034 | 7.8902e-06 | 7.7251e-06 | 54.7371 | 36.207 | 8.4526e-05 | 8.1452e-05 | 68.5495
TS41 | 37.1979 | 4.1308e-06 | 3.9886e-06 | 47.0941 | 31.2554 | 7.9089e-06 | 7.816e-06 | 58.238 | 41.9172 | 8.4783e-05 | 8.0798e-05 | 71.4672
TS42 | 37.1181 | 4.1706e-06 | 4.0302e-06 | 46.7261 | 32.6857 | 7.9269e-06 | 7.8681e-06 | 57.3933 | 43.7908 | 8.6558e-05 | 8.2752e-05 | 70.0225
TS43 | 36.326 | 4.1785e-06 | 4.0252e-06 | 45.9612 | 33.6846 | 7.9309e-06 | 7.8878e-06 | 56.4188 | 45.4198 | 8.8054e-05 | 8.5247e-05 | 68.7944
TS44 | 34.4036 | 4.1367e-06 | 3.9933e-06 | 43.8178 | 32.7737 | 7.9331e-06 | 7.8819e-06 | 54.0855 | 44.8484 | 8.8464e-05 | 8.5962e-05 | 66.2556
TS45 | 28.6018 | 3.7299e-06 | 3.5875e-06 | 38.9216 | 26.9656 | 7.9447e-06 | 7.8608e-06 | 48.8028 | 38.9724 | 8.8614e-05 | 8.6075e-05 | 60.5642
TS46 | 21.1875 | 3.9802e-06 | 3.9931e-06 | 33.5936 | 19.4861 | 7.9548e-06 | 7.7914e-06 | 43.0542 | 31.2865 | 8.8698e-05 | 8.6093e-05 | 54.3707
TS47 | 14.5369 | 3.7735e-06 | 3.8489e-06 | 29.1476 | 12.9128 | 7.957e-06 | 7.6005e-06 | 38.2572 | 24.579 | 8.8704e-05 | 8.5868e-05 | 49.2025
TS48 | 8.5416 | 3.5257e-06 | 3.6579e-06 | 24.6374 | 6.797 | 7.9548e-06 | 7.2171e-06 | 33.3911 | 18.2609 | 8.8668e-05 | 8.5431e-05 | 43.9598
TS49 | 1.9191e-05 | 3.2991e-06 | 5.2968e-06 | 19.1951 | 8.4297e-06 | 8.049e-06 | 5.9669 | 23.9417 | 5.4786 | 8.8693e-05 | 8.5641e-05 | 33.7792
TS50 | 2.5218e-05 | 3.311e-06 | 5.0563e-06 | 20.2744 | 8.6264e-06 | 8.0356e-06 | 9.5916 | 21.3126 | 1.8436 | 8.9832e-05 | 8.6297e-05 | 30.9466
TS51 | 2.4912e-05 | 3.2749e-06 | 5.0737e-06 | 20.5362 | 8.6008e-06 | 8.0574e-06 | 8.8366 | 22.4599 | 2.9028 | 8.8814e-05 | 8.6839e-05 | 32.1827
TS52 | 2.222e-05 | 3.2681e-06 | 5.1961e-06 | 20.7438 | 8.4879e-06 | 8.0879e-06 | 6.4556 | 25.0468 | 5.3691 | 8.8914e-05 | 8.5914e-05 | 34.9698
TS53 | 1.8838e-05 | 3.2776e-06 | 5.254e-06 | 21.3347 | 8.6279e-06 | 8.0853e-06 | 8.4071 | 26.4478 | 2.1418 | 8.8961e-05 | 8.7241e-05 | 36.483
TS54 | 2.3936e-05 | 3.2757e-06 | 5.1148e-06 | 22.8827 | 8.9286e-06 | 8.0878e-06 | 17.4653 | 26.5367 | 9.674e-05 | 8.9839e-05 | 10.5017 | 36.6651
TS55 | 2.5035e-05 | 3.2938e-06 | 5.0481e-06 | 24.1918 | 9.0248e-06 | 8.0913e-06 | 27.8472 | 26.1831 | 9.7626e-05 | 8.9623e-05 | 24.4436 | 36.7034
TS56 | 2.4245e-05 | 3.2738e-06 | 5.1145e-06 | 21.8737 | 9.0365e-06 | 8.0944e-06 | 23.2156 | 26.3901 | 9.7752e-05 | 8.8326e-05 | 18.2953 | 37.8014
TS57 | 3.5445e-06 | 3.3402e-06 | 5.3701e-06 | 20.545 | 9.0809e-06 | 8.0811e-06 | 21.219 | 29.3866 | 9.6973e-05 | 8.6633e-05 | 16.2949 | 42.0305
TS58 | 5.9029e-06 | 3.4286e-06 | 7.0705e-06 | 20.367 | 9.1093e-06 | 8.0452e-06 | 19.8552 | 31.2828 | 9.6568e-05 | 8.6237e-05 | 14.2686 | 44.8711
TS59 | 1.2071e-05 | 3.4605e-06 | 5.7221e-06 | 21.0973 | 9.1673e-06 | 8.0078e-06 | 22.2271 | 30.2891 | 9.7486e-05 | 8.5775e-05 | 15.8636 | 44.3087
TS60 | 1.8534e-05 | 3.5037e-06 | 5.7709e-06 | 21.6278 | 9.1948e-06 | 7.9866e-06 | 22.9593 | 30.0656 | 9.5212e-05 | 8.3946e-05 | 16.0623 | 44.2529
TS61 | 2.4767e-05 | 3.4015e-06 | 5.2989e-06 | 21.3112 | 9.223e-06 | 7.9549e-06 | 20.203 | 27.6523 | 0.000203 | 9.5475e-05 | 6.5466 | 41.5526
TS62 | 2.7665 | 3.4274e-06 | 3.6356e-06 | 21.3547 | 8.7484e-06 | 7.9973e-06 | 6.0632 | 32.6294 | 5.5176 | 8.4575e-05 | 8.057e-05 | 46.46
TS63 | 7.4689 | 3.5288e-06 | 3.6545e-06 | 25.2081 | 8.525e-06 | 8.0374e-06 | 1.9204 | 36.209 | 9.2366 | 8.5378e-05 | 8.1097e-05 | 49.6262
TS64 | 12.5812 | 3.6358e-06 | 3.5935e-06 | 29.731 | 1.9051 | 7.9499e-06 | 6.9294e-06 | 40.344 | 13.1224 | 8.5345e-05 | 8.1172e-05 | 53.1915
TS65 | 19.6279 | 3.7541e-06 | 3.5512e-06 | 35.7063 | 7.6785 | 7.9854e-06 | 7.1532e-06 | 46.0367 | 18.0821 | 8.5538e-05 | 8.0844e-05 | 58.4239
TS66 | 24.6158 | 3.8082e-06 | 3.5757e-06 | 39.2266 | 15.6294 | 8.0085e-06 | 7.739e-06 | 49.3371 | 26.5977 | 8.718e-05 | 8.29e-05 | 61.3851
TS67 | 26.4248 | 3.7995e-06 | 3.5671e-06 | 39.6646 | 21.0151 | 8.0158e-06 | 7.8802e-06 | 49.6307 | 32.86 | 8.8746e-05 | 8.5582e-05 | 61.4875
TS68 | 23.2156 | 3.7376e-06 | 3.5188e-06 | 36.2868 | 20.4045 | 8.0186e-06 | 7.8722e-06 | 45.96 | 32.8095 | 8.9177e-05 | 8.6357e-05 | 57.5014
TS69 | 18.1023 | 3.6792e-06 | 3.5473e-06 | 32.293 | 15.8982 | 8.0168e-06 | 7.7711e-06 | 41.651 | 28.2934 | 8.9267e-05 | 8.6483e-05 | 52.8589
TS70 | 12.3654 | 3.5958e-06 | 3.6278e-06 | 27.9213 | 10.3203 | 8.0088e-06 | 7.4375e-06 | 36.9342 | 22.3404 | 8.9272e-05 | 8.6236e-05 | 47.7771
TS71 | 7.4689 | 3.495e-06 | 3.6655e-06 | 24.1722 | 5.3413 | 7.9978e-06 | 7.0725e-06 | 32.8891 | 17.2179 | 8.9181e-05 | 8.5773e-05 | 43.419
TS72 | 3.5186 | 3.3891e-06 | 3.6004e-06 | 20.646 | 1.1713 | 7.9814e-06 | 7.4291e-06 | 29.0846 | 12.8111 | 8.9082e-05 | 8.5247e-05 | 39.32
TS73 | 16.3138 | 3.5555e-06 | 3.3344e-06 | 30.1738 | 11.7672 | 8.0078e-06 | 7.5648e-06 | 39.3644 | 26.2653 | 8.8889e-05 | 8.5765e-05 | 50.3954
TS74 | 13.6128 | 3.5162e-06 | 3.324e-06 | 28.9041 | 9.2095 | 8.0113e-06 | 7.3434e-06 | 37.9945 | 23.7743 | 8.8946e-05 | 8.5684e-05 | 48.9194
TS75 | 14.6364 | 3.5334e-06 | 3.2867e-06 | 30.1992 | 10.331 | 8.021e-06 | 7.4627e-06 | 39.3918 | 25.0931 | 8.8998e-05 | 8.576e-05 | 50.4249
TS76 | 15.7359 | 3.5522e-06 | 3.2656e-06 | 31.3441 | 11.7223 | 8.0317e-06 | 7.5857e-06 | 40.6272 | 26.4041 | 8.9066e-05 | 8.5884e-05 | 51.7558
TS77 | 16.3701 | 3.5572e-06 | 3.2564e-06 | 31.6947 | 12.2295 | 8.0425e-06 | 7.6355e-06 | 41.0087 | 26.7575 | 8.9146e-05 | 8.6015e-05 | 52.1709
TS78 | 17.1038 | 3.5792e-06 | 3.2618e-06 | 32.6844 | 9.685 | 8.0481e-06 | 7.413e-06 | 42.1406 | 22.4352 | 8.9109e-05 | 8.5924e-05 | 53.4669
TS79 | 19.8972 | 3.6578e-06 | 3.2979e-06 | 36.3918 | 4.4052 | 8.0434e-06 | 7.0213e-06 | 46.4377 | 14.4085 | 8.8732e-05 | 8.4803e-05 | 58.4512
TS80 | 22.3476 | 3.6752e-06 | 3.3082e-06 | 37.75 | 4.7452 | 8.0384e-06 | 6.9994e-06 | 48.5798 | 13.9474 | 8.7374e-05 | 8.249e-05 | 61.5674
TS81 | 26.3824 | 3.7442e-06 | 3.4235e-06 | 39.4348 | 5.9195 | 8.0061e-06 | 6.9294e-06 | 51.2212 | 13.952 | 8.5587e-05 | 8.0955e-05 | 65.397
TS82 | 24.4267 | 3.7441e-06 | 3.4447e-06 | 37.1283 | 2.4896 | 7.9659e-06 | 6.7379e-06 | 49.4108 | 10.2991 | 8.5393e-05 | 8.122e-05 | 64.2565
TS83 | 18.0959 | 3.6631e-06 | 3.4619e-06 | 31.8182 | 8.7868e-06 | 8.0589e-06 | 4.173 | 44.0966 | 3.5239 | 8.5141e-05 | 8.2819e-05 | 59.0269
TS84 | 14.1397 | 3.5951e-06 | 3.5185e-06 | 28.5525 | 8.918e-06 | 8.038e-06 | 6.5023 | 40.7218 | 2.1106 | 8.7834e-05 | 7.957e-05 | 55.5685
TS85 | 9.2781 | 3.4299e-06 | 3.4896e-06 | 24.335 | 8.6755e-06 | 7.9027e-06 | 6.3391 | 36.0643 | 14.3999 | 9.4224e-05 | 8.9423e-05 | 50.4556
TS86 | 16.1814 | 3.5412e-06 | 3.3569e-06 | 28.1017 | 6.9072 | 7.9339e-06 | 6.6492e-06 | 39.7779 | 20.9107 | 8.5427e-05 | 8.1493e-05 | 54.0051
TS87 | 19.9398 | 3.6365e-06 | 3.3917e-06 | 31.1163 | 11.1663 | 7.9822e-06 | 7.264e-06 | 42.4629 | 25.1119 | 8.6094e-05 | 8.2099e-05 | 56.2201
TS88 | 24.9032 | 3.7474e-06 | 3.4519e-06 | 36.0098 | 14.603 | 8.0395e-06 | 7.7128e-06 | 47.03 | 28.1592 | 8.6041e-05 | 8.2849e-05 | 60.2893
TS89 | 34.3493 | 3.8538e-06 | 3.5827e-06 | 44.1986 | 24.2418 | 8.086e-06 | 8.0774e-06 | 55.1373 | 37.7805 | 8.6296e-05 | 8.2714e-05 | 68.1545
TS90 | 42.5261 | 3.858e-06 | 3.6819e-06 | 51.4769 | 34.4875 | 8.108e-06 | 8.1587e-06 | 62.5321 | 48.7673 | 8.7955e-05 | 8.4762e-05 | 75.5745
TS91 | 45.123 | 3.8187e-06 | 3.6755e-06 | 53.5963 | 39.5766 | 8.1294e-06 | 8.2103e-06 | 64.6588 | 54.5459 | 8.9466e-05 | 8.7416e-05 | 77.6746
TS92 | 42.2901 | 3.8209e-06 | 3.6298e-06 | 51.4282 | 38.2674 | 8.163e-06 | 8.2624e-06 | 62.2966 | 53.4951 | 9.0033e-05 | 8.8422e-05 | 75.1021
TS93 | 38.2351 | 3.8562e-06 | 3.6161e-06 | 48.4942 | 34.7107 | 8.2158e-06 | 8.4071e-06 | 59.131 | 50.0022 | 9.0413e-05 | 8.9249e-05 | 71.6916
TS94 | 32.7204 | 3.8427e-06 | 3.5657e-06 | 44.3718 | 29.1863 | 8.2971e-06 | 8.7239e-06 | 54.6832 | 44.3163 | 9.0905e-05 | 9.0464e-05 | 66.8996
TS95 | 26.9585 | 3.7663e-06 | 3.4801e-06 | 39.3114 | 23.0821 | 8.4257e-06 | 9.2015e-06 | 49.2233 | 37.9366 | 9.1774e-05 | 9.3519e-05 | 61.0171
TS96 | 23.7503 | 3.6719e-06 | 3.3951e-06 | 35.379 | 19.3572 | 8.7268e-06 | 9.6028e-06 | 44.9805 | 33.9095 | 9.4795e-05 | 0.0001006 | 56.4459
row8: 보내는 노드
row9: 받는 노드

## 연세_annual
| ITEM | TECH | 2020 | 2023 | 2026 | 2029 | 2032 | 2035 | 2038 | 2041 | 2044 | 2047 | 2050
KOR | genmix | Biomass | 7.237 | 5.752 | 6.458 | 6.0686 | 5.971 | 5.7026 | 5.9023 | 5.751 | 5.5996 | 5.4483 | 1.8429
KOR | genmix | CCGT | 62.695 | 28.4607 | 0.0096042 | 0.76211 | 2.5999 | 7.2707 | 7.7922 | 10.866 | 11.5135 | 4.2597 | 0.67961
KOR | genmix | CCGT-CCS |  |  | 7.6521e-06 | 3.3549e-06 | 1.7498e-06 | 1.0447e-05 | 3.8749e-05 | 3.2285e-05 | 4.4125 | 18.4555 | 22.0595
KOR | genmix | coal | 316.0047 | 361.104 | 345.3502 | 289.0981 | 170.2629 | 143.4046 | 64.6721 | 11.9576 | 6.1037 | 3.1433 | 6.7877e-09
KOR | genmix | ESS |  |  | 0.0002699 | 0.00013832 | 42.791 | 90.7421 | 159.357 | 218.5988 | 247.8887 | 274.6049 | 245.0717
KOR | genmix | HUCM |  |  | 1.5177e-07 | 1.0082e-07 | 4.4392e-08 | 1.96e-07 | 5.9813e-07 | 4.6871e-07 | 6.5772e-07 | 2.0727e-07 | 2.4921e-08
KOR | genmix | Hydro | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077 | 4.0077
KOR | genmix | Nuclear | 168.5787 | 168.7438 | 198.576 | 190.6818 | 182.7877 | 174.8935 | 166.9994 | 159.1052 | 151.211 | 143.3169 | 135.4227
KOR | genmix | OCGT | 1.1925e-06 | 3.9514e-07 | 5.6009e-06 | 2.4732e-06 | 1.0555e-06 | 5.7379e-06 | 0.39093 | 0.39094 | 0.52123 | 0.39092 | 2.5202e-07
KOR | genmix | oil | 1.3249e-06 | 3.9938e-07 | 6.577e-06 | 2.768e-06 | 1.1201e-06 | 5.6619e-06 | 0.48991 | 0.38763 | 0.38047 | 0.18308 | 1.1321e-08
KOR | genmix | PUMP | 88.019 | 9.2313 | 30.5559 | 44.1587 | 16.7243 | 21.3381 | 27.7945 | 34.737 | 38.0867 | 42.0379 | 38.7301
KOR | genmix | Solar | 19.3229 | 20.7322 | 104.1302 | 141.8933 | 277.1512 | 406.2483 | 533.9303 | 654.715 | 736.7165 | 815.207 | 735.3213
KOR | genmix | waste | 5.2336e-07 | 1.8735e-07 | 3.1628e-06 | 1.3317e-06 | 5.6104e-07 | 2.6108e-06 | 0.78056 | 0.66956 | 0.5864 | 0.096599 | 7.1671e-09
KOR | genmix | WindOff |  |  | 1.118e-07 | 3.5872e-07 | 1.4038e-07 | 1.3844e-06 | 4.1723e-06 | 5.1915e-06 | 1.8471e-05 | 5.2114e-05 | 78.84
KOR | genmix | WindOn | 3.46 | 3.5531 | 3.3882 | 3.0945 | 2.8007 | 2.507 | 35.8588 | 80.592 | 80.592 | 80.592 | 80.592
KOR | capmix | Biomass | 0.91793 | 0.86853 | 0.81913 | 0.76973 | 0.76533 | 0.73093 | 0.75653 | 0.73713 | 0.71773 | 0.69833 | 0.255
KOR | capmix | CCGT | 42.5829 | 42.7996 | 40.3497 | 36.5664 | 32.7831 | 28.9998 | 25.2165 | 35.4589 | 35.5173 | 13.8666 | 7.0002
KOR | capmix | CCGT-CCS |  |  | 7.8193e-06 | 3.7551e-06 | 1.734e-06 | 9.3581e-06 | 3.6608e-05 | 4.5164e-05 | 13.0693 | 54.6628 | 70.8524
KOR | capmix | coal | 45.4794 | 46.075 | 43.8039 | 40.0995 | 36.3951 | 32.6907 | 28.9863 | 25.2819 | 21.5775 | 17.8731 | 12.6399
KOR | capmix | ESS |  |  | -8.527e-06 | -5.1466e-06 | -1.6247 | -3.1736 | -4.9018 | -6.3498 | -7.2358 | -8.0024 | -7.117
KOR | capmix | HUCM |  |  | 7.6604e-06 | 4.0816e-06 | 1.8824e-06 | 9.1381e-06 | 2.2433e-05 | 1.6768e-05 | 2.7065e-05 | 8.2663e-06 | 9.3146e-07
KOR | capmix | Hydro | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525
KOR | capmix | Nuclear | 24.0552 | 24.0787 | 28.3356 | 27.2092 | 26.0827 | 24.9563 | 23.8298 | 22.7034 | 21.5769 | 20.4505 | 19.324
KOR | capmix | OCGT | 1.4 | 1.54 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867 | 1.5867
KOR | capmix | oil | 4.319 | 4.0239 | 3.6488 | 3.2337 | 2.8186 | 2.4035 | 1.9884 | 1.5733 | 1.1582 | 0.7431 | 0.16
KOR | capmix | PUMP | -4.7522 | -4.9089 | -5.0959 | -5.1822 | -5.5261 | -5.7321 | -5.9814 | -6.2351 | -6.3452 | -6.4682 | -6.2101
KOR | capmix | Solar | 14.7054 | 15.778 | 79.2467 | 107.9858 | 210.9217 | 309.1692 | 406.3397 | 498.261 | 560.667 | 620.4011 | 559.6052
KOR | capmix | waste | 5.4513 | 5.7946 | 5.8045 | 5.6478 | 5.4911 | 5.3344 | 5.1777 | 5.021 | 4.8643 | 4.7076 | 4.5279
KOR | capmix | WindOff |  |  | 4.254e-08 | 1.365e-07 | 5.3417e-08 | 5.2679e-07 | 1.5877e-06 | 1.9755e-06 | 7.0286e-06 | 1.9831e-05 | 30
KOR | capmix | WindOn | 1.7173 | 1.7635 | 1.6817 | 1.5359 | 1.3901 | 1.2443 | 17.7977 | 40 | 40 | 40 | 40
capmix: 설비 믹스 (gw) - 저장장치는 음수로 표현되어있습니다.
genmix: 발전믹스 (twh)